Број: 5206/5-2 Датум: 20.06.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Хирушки шавни материјал, по партијама, ЈН OП 29Д/17***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се допуна спецификације за партију бр.3-***Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика*** на странама бр. 6 и 35-36 Конкурсне документације тако што се прецизра да игла мора да буде „типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет.“ за све ставке у партији.

Спецификација тражених добара за партију бр. 3 - ***Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика сада гласи :***

***„***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Партија 3*** | ***Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика*** | |
| ***Ставка 1.*** | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP , i 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 500 |
| ***Ставка 2.*** | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 2000 |
| *Ставка 3.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији,  дебљина конца 3/0, дужина конца 3x45, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 200 |
| *Ставка 4.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 600 |

***Напомена:***

***Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације.***

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН ОП 29Д/17