Број: 5206/5-1

Датум: 20.06.2017. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15),Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара - **Хирушки шавни материјал, по партијама**

**, ЈН OП 29Д/17**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. У партији број 3 – Хируршки ресорптивни полифиламентни конац за анастомозе повишеног ризика, ставке 1 -4, нисте нагласили које су Вам игле потребне, облик и закривљеност игала?

Молимо Вас да прецизирате како бисмо били у могућности да припремимо узорке .

**Одговор наручиоца:**

Ради се о игли типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет. Наручилац ће допунити спецификацију за партију бр 3 у конкурсној документацији.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 29Д/17