Број: 6672/5-1

Датум: 25.07.2017.год.

На основу чл.63 Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15),Комисија за јавне набавке, у поступку ЈН МВ 26Д /17- инструменти за лапараскопију и ултразвучна кадица,даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Питање понуђача :**

Партија 1, ставка 3: да ли би наручилац прихватио да дужина радног дела буде од 21-24мм?

Одговор наручиоца:

Наручилац ће прихватити да дужина радног дела буде 21-24 мм за ставку 3, партију 1.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН МВ 26Д/17