Број: 7028/5-2 Датум: 15.09.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Сервисирање и поправка медицинске опреме***

***по партијама за период до годину дана, ЈН ОП 7У/17,***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се измена спецификације страни бр. 33 Конкурсне документације тако што се ставке бр. 76, 77 и 78 у табели „Резервни делови“ деле у више посебних ставки.

Спецификација тражених резервних делова ***сада гласи :***

***„***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Назив резервних делова** | **Цена по комаду у дин. без ПДВ-а** | **Гарантни рок** |
| 1. | Inlet filter sintered, amadeus, 1kom/set 1 |  |  |
| 2. | Microfilter, gas supply, (g5), 2kom/set 1 |  |  |
| 3. | Microfilter, gas supply, 5 µ m (galileo/raphael/arabela) 1 |  |  |
| 4. | Microfilter, gas supply service kit, c2 1 |  |  |
| 5. | Filter vazduha ventilatora (fan filter), raphael 1 |  |  |
| 6. | Filter vazduha ventilatora (fan filter), galileo, amadeus ft 1 |  |  |
| 7. | Filter vazduha ventilatora (fan filter), g5 1 |  |  |
| 8. | Set filtera: filter prašine usisnog vazduha (2kom) i filter hladjenja Aparata (1kom). Ukupno pet setova u kompletu. C2 |  |  |
| 9. | Hepa anti-bakterijski filter usisnog vazduha, 1kom. C2 1 |  |  |
| 10. | Water trap, gas supply, amadeus 1 |  |  |
| 11. | Water trap, gas supply (galileo/raphael/arabela) 1 |  |  |
| 12. | Water trap, gas supply, g5 1 |  |  |
| 13. | Set baterija za raphael, 12v 1 |  |  |
| 14. | Set baterija za galileo sa kablom, 12v 1 |  |  |
| 15. | Set baterija za galileo bez kabla, 12v 1 |  |  |
| 16. | Clock battery, li, raphael 1 |  |  |
| 17. | 3v “button” clock battery, galileo 1 |  |  |
| 18. | Adapter, vazduh, diss (na aparatu) 1 |  |  |
| 19. | Adapter, o2, diss (na aparatu) 1 |  |  |
| 20. | Poklopac kiseoničke ćelije, g5 1 |  |  |
| 21. | Set baterija, 12v/15ah, g5 1 |  |  |
| 22. | Ventil miksera, ulazni, raphael 1 |  |  |
| 23. | Ventil miksera, ulazni, g5 i galileo (stari, za g5 < sn1621, tj. Mikser 159300) |  |  |
| 24. | Ventil miksera, ulazni, g5 i galileo? (novi, za g5 > sn1621, tjMikser 159307 ili 159311) |  |  |
| 25. | Komplet filtera za mikser blok (2kom/aparatu),arabella 1 |  |  |
| 26. | Apsorber zvuka (3/aparatu), arabella 1 |  |  |
| 27. | Raphael fan assembly: cover, metal gauze & filter 1 |  |  |
| 28. | Šraf m6x70 za šinu, din7991 a2 c112, g5, 1kom, rail old 1 |  |  |
| 29. | Hex allen screw m6x60, cyl, g5, 1kom, rail new 1 |  |  |
| 30. | Poklopac točkova kolica, g5 |  |  |
| 31. | Šraf m6x60, cilindrična glava, za novu šinu, g5, 1kom 1 |  |  |
| 32. | Service sticker 1 |  |  |
| 33. | Push and turn knob (external), za g5 1 |  |  |
| 34. | Push and turn knob (internal), za g5 1 |  |  |
| 35. | Touch screen w/o keyboard, g5 1 |  |  |
| 36. | Rotacioni enkoder, za g5 i c2 1 |  |  |
| 37. | Dihtung gumica o-ring id 42.00x1.50 1 |  |  |
| 38. | Ventilator unit filter cover, poklopac filtera za c2 1 |  |  |
| 39. | Phillips head screw m3x20 din7985 pa6.6 plastic,za c2 1 |  |  |
| 40. | Usb cover, za c2 1 |  |  |
| 41. | Beograd, 28.04.2014.inspiratory valve complete, za c2 (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 42. | Expiratory valve complete, za c2 (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 43. | C2 blower module complete (turbina) (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 44. | Ambient valve complete, za c2 1 |  |  |
| 45. | Push and turn knob external, za c2 1 |  |  |
| 46. | Fan 12v, za c2 1 |  |  |
| 47. | Tsi flow sensor air (qvent) 1 |  |  |
| 48. | Tsi flow sensor o2 (qo2) 1 |  |  |
| 49. | Nebulizer valve 1 |  |  |
| 50. | Ac power supply cable eu, za c2 1 |  |  |
| 51. | Service power supply, za c2 1 |  |  |
| 52. | Dc/ac converter board, za c2 1 |  |  |
| 53. | Rinse flow assembly, za c2 1 |  |  |
| 54. | 2 amp circuit breaker, za c2 1 |  |  |
| 55. | Ac electrical inlet plug snap-in class ii, za c2 1 |  |  |
| 56. | Assembly mixer valve o2 (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 57. | Security strap motherboard, plastični crni stoper za konektor flat |  |  |
| 58. | Kabla od displeja ka mb, c2 |  |  |
| 59. | Akumulatorska baterija, li-ion, 14.4 v, 6600 mah, c2. 1 |  |  |
| 60. | Matična ploča, c2 (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 61. | Processor board, c2 (zamena staro za novo) 1 |  |  |
| 62. | Frontpanel pcb (with loudspeaker), c2 1 |  |  |
| 63. | Tft ekran, c2 (zamena staro za novo) 1Touchscreen display front, c2 1 |  |  |
| 64. | Ploča sa senzorima pritiska, c2 1 |  |  |
| 65. | Hamilton - hc a1 višekratni set creva za odrasle i decu  (koristi se uz topli ovlaživač vazduha hamilton - hc 200).  Set sadrži sledeće:  - inspirijumsko crevo od ventilatora do ovlaživača (40cm),  - inspirijumsko crevo ka pacijentu sa integrisanim grejačem i  Temperaturnom sondom (160cm),  - y račvu,  - ekspirijumsko crevo sa posudom za sakupljanje kondezovane  Vlage (190cm). |  |  |
| 66. | Hamilton - hc a1-spu jednokratni set creva za odrasle i decu(koristi se uz topli ovlaživač vazduha hamilton - hc 200).Jedan set sadrži sledeće:  - inspirijumsko crevo od ventilatora do ovlaživača (40cm),  - inspirijumsko crevo ka pacijentu sa integrisanim grejačem i  Temperaturnom sondom (150cm),  - y račvu,  - ekspirijumsko crevo sa posudom za sakupljanje kondezovaneVlage (160cm).Komplet sadrži ukupno 12 setova. |  |  |
| 67. | Višekratni adapterski kabl za topli ovlaživač vazduha hamilton -Hc 200.(koristi se uz jednokratni set creva hamilton - hc a1-spu). |  |  |
| 68. | Hamilton-hc rezervna višekratna posuda za vodu  (koristi se uz topli ovlaživač vazduha hamilton - hc 200).  1višekratni set creva za odrasle  (koristi se uz hme filter, a bez toplog ovlaživača).  Set se sastoji od sledećih delova:  - inspirijumsko crevo (22mm id, 22f, 130cm)  - y račva  - ekspirijumsko crevo (22mm id, 22f, 130cm) |  |  |
| 69. | Hamilton a0 - c2 višekratni set creva za odrasle.  (koristi se uz hme filter, a bez toplog ovlaživača).  Set se sastoji od sledećih delova:  - inspirijumsko crevo (22mm id, 22f, 130cm)  - y račva, - ekspirijumsko crevo (22mm id, 22f, 130cm)  - višekratno fleksibilno crevo  - višekratna membrana ekspirijumske valvule, sa poklopcem |  |  |
| 70. | Višekratni set creva za decu  (koristi se uz hme filter, a bez toplog ovlaživača).  Set se sastoji od sledećih delova:  - inspirijumsko crevo (15mm id, 22f, 130cm)  - y račva, - ekspirijumsko crevo (15mm id, 22f, 130cm) |  |  |
| 71. | Hamilton p0 - c2 višekratni set creva za decu.  (koristi se uz hme filter, a bez toplog ovlaživača).  Set se sastoji od sledećih delova:  - inspirijumsko crevo (15mm id, 22f, 130cm)  - y račva  - ekspirijumsko crevo (15mm id, 22f, 130cm)  - višekratno fleksibilno crevo  - višekratna membrana ekspirijumske valvule, sa poklopcem |  |  |
| 72. | Patient breathing set (p1-c2), single water trap,  Pediatric, reusable (for use with inspiratory limb heater  Wire). For mr850 or mr730. Id 15mm. Ibw 3-48kg |  |  |
| 73. | Patient breathing set (a1-c2), single water trap, adult,  And reusable (for use with inspiratory limb heater wire). For mr850 Or mr730. Id 22mm. Ibw >30kg |  |  |
| 74. | Jednokratno "lagano" crevo za odrasle i decu (inspirijumsko iEkspirijumsko crevo u jednom), 72", set od 20kom |  |  |
| 75. | Višekratna membrana ekspirijumske valvule (bez poklopca), za c2,Set od 5 kom. |  |  |
| 76. | Višekratna membrana ekspirijumske valvule, za c2, 1 kom. |  |  |
| 77 | Višekratna membrana ekspirijumske valvule, sa poklopcem ekspirijumske valvule, za c2, jedan set. |  |  |
| 78 | Senzor protoka, višekratni, 10 komada/set (za odrasle i decu) |  |  |
| 79 | Senzor protoka, višekratni, 1 komad /set (za odrasle i decu) |  |  |
| 80 | Senzor protoka, jednokratni, 10 komada/set (za odrasle i decu) |  |  |
| 81 | Jednokratni hme filter (intersurgical) |  |  |
| 82 | Jednokratno fleksibilno crevo sa obrtnim kolenom i dodatnim portom (intersurgical) |  |  |
| 83 | Višekratni inspirijumski bakterijski filter (štiti aparat od kontaminacije Iz pacijentskih creva i obrnuto) |  |  |
| 84 | Jednokratni ekspirijumski filter (štiti radni prostor od kontaminacije Iz pacijentskih creva), rt020, kutija od 20 kom |  |  |
| 85 | Višekratne niv maske, set od 4 veličine, sa trakama za fiksiranje na glavu. |  |  |
| УКУПНО | |  |  |

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН ОП 7У/17