Број:8442/5-2 Датум:19.10.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама, ЈН OП 57Д/17***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се измена спецификације за партију бр. 9- ***Indeflator u setu-komplet*** на странама бр. 5 и 24 Конкурсне документације тако што се партија бр. *9- Indeflator u setu-komplet* дели у две ставке.

Спецификација тражених добара за партију бр. ***- Indeflator u setu-komplet*** сада гласи***:***

***„***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Партија 9*** | ***Indeflator u setu-komplet*** |
| Ставка 1. | Сет т садржи индефлатор који може да издржи Маx притисак до 35 Атм + торкер+уводник коронарне жице и y наставак. | 150 сетова |
| Ставка 2. | Rx spric | 150 kom |

Образац спецификације:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. број | **Партија 9-**  **Indeflator u setu-komplet** | Јединица мере | Количина  | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ | Прозвођач/ комерцијални назив производа |
| 1. | Сет садржи индефлатор који може да издржи Маx притисак до 35 Атм + торкер+уводник коронарне жице и y наставак. | Сет | 150 |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Rx spric | Ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 ЈН ОП 57Д/17