Број: 8656/5-1

Датум: 09.10.2017. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова – изградња окна за лифт ATLAS Gigas произвођача Kleemann, ЈН ОП 3Р/17

Измена конкурсне документације се односи на:

- **на страни 5** – тачка 2.3. спецификација радова мења се тако да сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Врста Радова** |
| **1.** | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| **2.** | РУШЕЊЕ И РАШЧИШЋАВАЊЕ |
| **3.** | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| **4.** | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| **5.** | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| **6.** | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| **7.** | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| **8.** | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| **9.** | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| **10.** | МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ |
| **11.** | ДРУГИ НЕОПХОДНИ РАДОВИ |

* **на страни 35** – после тачке 10. додаје се тачка 11. спецификације радова и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | **ДРУГИ НЕОПХОДНИ РАДОВИ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| 11.1 | Набавка и монтажаКПК-2 прикључка на фасади зградеза потребе лифта по техничким условима ЕДБ  10 | ком | 1 | |  | |  |  |
| 11.2 | Набавка и уградња мерно разводног ормана ( МРО)са трофазним бројилом 10-60А уз уградњутопљивих осигурача од 63А | ком | 1 | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
| 12. | **Рекапитулација грађевинских и занатских радова** | | | | | | |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | РУШЕЊЕ И РАШЧИШЋАВАЊЕ | | |  | |  | |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | ДРУГИ НЕОПХОДНИ РАДОВИ | | |  | |  | |  |
|  | **Укупно** | | |  | |  | |  |
|  | ПДВ 20% | | | | |  | |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом | | | | |  | |  |

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 3Р/17.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 3Р/17