Број:445/5-3 Датум:22.02.2018.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама, ЈН OП 6Д/18***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се измена спецификације за партију бр. 22- ***ЦРЕВО ЗА АПАРАТ FABIUS***

Спецификација тражених добара за партију бр. ***22*** сада гласи***:***

***„***

*Црева за апарат Fabius са сребрним слојем Silver Knight или одговарајуће . Неопходна микробиолишка анализа кроз тест који показује дејство јона сребра на мултирезистентне микробе(минимум 5 група микроба).“*

2)Врши се измена спецификације за партију бр. 24-  **МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОСКОПИЈУ** у ставки бр 4

Спецификација тражених добара за партију бр.24 ставка 4 сада гласи***:***

*„Уплетена овална омча са интегрисаним хендлом и избаждареном скалом, плетена жица 0,48мм, отвор омче 20мм( радна дужина 2300мм, мин радни канал 2,8мм)“*

3)Врши се измена спецификације за партију бр. 34-  **АЛЕРГЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКА СРЕДСТВА** тако што се из партије бр 34 бришу ставке *„venomi i insekti – osa*

*- venomi i insekti - blattela germanica“*

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 ЈН OП 6Д/18