Број:445/5-2

Датум: 22.02.2018. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добарa- ***Остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама*, ЈН ОП 6Д/18**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. У спецификацији добара за партију 34 – Алергени, на страни 31 конкурсне документације, навели сте између осталог и:

- venomi i insekti – osa

- venomi i insekti - blattela germanica

Овим путем Вас молимо да извршите измену конкурсне документације и две горе наведене ставке изоставите из тражене спецификације јер се неће производити будућем периоду.

**Одговор наручиоца:**

1. Наручилац прихвата сугестију и у складу са тим извршиће измену конкурсне документације.
2. У складу са чланом 63, Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом за додатно појашњење и измену конкурсне документације, за предметну јавну набавку, у погледу техничких карактеристика.

Партија бр. 22

Црева за апарат Фабиус са сребрним слојем **Silver Knight.** Неопходна микробиолишка анализа кроз тест који показује дејство јона сребра на мултирезистентне микробе(минимум 5 група микроба).

На странама 27. конкурсне документације навели сте заштићено име произвођача те Вас молимо да, у складу са чл. 72, додате **“или одговарајуће”.**

**Одговор наручиоца:**

2. Наручилац прихвата сугестију и у складу са тим извршиће измену конкурсне документације.

1. У вези са јавном набавком добара  -  ОП 6Д/18 – Партија 24, Материјал за ендоскопију,  конкурсном  документацијиом се захтева решење АЛИМС-а.  Пошто решење АЛИМС-а није издато на  неограничено време, а рок му истиче у 2018. години, молимо Вас да нам одговорите да ли можемо да доставимо уз решења АЛИМС-а и нашу изјаву (као носиоца дозволе) да су за понуђена медицинска средства поднети захтеви за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима? Да ли је у том случају потребно да доставимо и копије предатих захтева за обнову дозволе?

**Одговор наручиоца:**

3.Наручилац ће у том случају прихватити изјаву (носиоца дозволе) да су за понуђена медицинска средства поднети захтеви за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима . Неопходно је уз изјаву доставити и копије предатих захтева за обнову дозволе.

1. У партији 24 ставка бр. 4 који промер омче се тражи пошто је очито у питању штампарска грешка јер је у спецификацији отвор омче 0мм.

**Одговор наручиоца:**

4. Дошло је до техничке грешке у куцању, тражени отвор омче је 20 мм. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 6Д/18