Број:1812/5-2 Датум:13.04.2018.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15) , Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама , ЈН OП 18Д/18***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се измена спецификације за партије бр. 26 и 46.

Спецификација тражених добара за партије бр. *26 и 46 на странама бр. 26 и 28* сада гласи***:***

***„***

***Партија 26****- Koronarna žica 0.014"FFR (pressure wire) za precizno merenje pritiska i temperature (FFR, IMR,CFR) sa bežičnim /Žičnim prenosim signala, piezorezistivnim senzorom, dužina 175cm i 300,( kompatibilne sa postojećim Ilumien aparatom na KBC B.kosa)*

***Партија 46-*** *Kateter za renalnu denervaciju sa više elektroda za isporuku radiofrekventne energije niske snage, cirkumferentno, pokriva krvne sudove u dijametru 3 -8 mm, 6 F kompatibilni na rapid exchange sistemu koji koristi žicu 0,014 “. Sigurnosni sastav koji omogucava denervaciju istovremeno u 60 sec ili drugi jednakovredan proizvod.*

***Наручилац ће објавити пречишћен текст.***

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН OП 18Д/18