Број:3614/5-1

Датум: 30.05.2018. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добарa- ***Хирушки шавни материјал, по партијама*, ЈН ОП 29Д/18**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. У партији број 10 ставке 1 и 2 тражена је игла таперпоинт оштра. Обзиром да сте навели два типа игала, молимо Вас да прецизирате која игла Вам је потребна, округла игла, оштра игла или округла игла са оштрим врхом?

Одговор наручиоца:

У Партији 10 ставке 1,2 Наручилац ће изменити спецификацију тако што ће избацити реч "таперпоинт". Тражимо оштру иглу ( cutting ).

2. У партији број 7, за ставке 4, 5, 6, тражена је игла од 25 мм, да ли ће наручилац прихватити иглу од 26 мм?

Одговор наручиоца:

2. У партији 7 у ставкама 4,5,6 Наручилац ће прихватити иглу дужине и 26 мм.

3. Да ли је за партију 10, позиција 4, прихватљива tapercut игла као што је то био случај на претходним набавкама?

Одговор наручиоца:

1. У партији 10 ставка 4 мењамо спецификацију уместо „таперпоинт“  тразимо иглу „taper trocar point“ прихватљива је и „tapercut“  игла.
2. Да ли ћете у предметној јавној набавци у партији 10 дозволити одступање од специфициране дужине игле од +/-5% с обзиром да је минимално одступање у дужини игле уобичајени услов на свим јавним набавкама хируршких конаца.

Одговор наручиоца:

4.Наручилац ће дозволити дужину игле 38 -42 за ставке 1 и 2 партије бр 10, затим иглу дужине 25-27 за ставку 3 партије 10 и 53-57 за ставку 4 партије 10.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 29Д/18