 Број: 3614/5-3

Датум: 23.05.2018. године

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИЈСКА КОСА“ –БЕОГРАД**

**Београд, Бежанијска коса бб**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку добара – Хирушки шавни материјал, по партијама**

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈН ОП 29Д/18**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Београд, мај 2018. године.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **р.б.** | **САДРЖАЈ** | **број стране** |
|  | **ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ** | **3** |
|  | **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** | **4** |
|  | **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | **4-6** |
|  | **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ, КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** | **6** |
|  | **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА** | **6-9** |
|  | **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН** | **10** |
|  | **КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА** | **11** |
|  | **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** | **11-16** |
|  | **ДЕО 1** | **17-18** |
|  **10.** | **ДЕО 2** | **19** |
|  **11.** | **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | **20** |
|  **12.** | **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА** | **21** |
|  **13.** | **ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И ПОДИЗВОЂАЧА**  | **22** |
|  **14.** | **СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА** | **23-30** |
|  **15.** | **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦЕНЕ И УПУСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** | **31** |
|  **16.** | **ОБРАЗАЦ TРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** | **32** |
|  **17.** | **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ** | **33** |
| **18.** | **МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА** | **34-38** |
|  **19.** | **МОДЕЛ УГОВОРА** | **39-41** |

**Конкурсна документација има 40 страна.**

#

# ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ

**(исећи по овој линији)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДНОСИЛАЦ:** |  |
| (скраћени назив из Решења АПР-a) |
|  |
| (седиште – адреса – Поштански број, (ПАК – поштански адресни код) |
|  |
| (телефон-факс-електронска адреса) |
|  |
| име лица за контакт |

**(исећи по овој линији)**

**Напомена:**

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.

Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

**(исећи по овој линији)**

**ПРИМАЛАЦ:**

**КБЦ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“**

**Бежанијска коса бб**

**11000 Београд**

**ПОНУДА**

**ЈН ОП 29Д/18**

**НЕ ОТВАРАТИ !**

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

**(заокружити број партије за коју се подноси понуда)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Датум и сат подношења:** | **Заводни број подношења:** |
|  |  |

**(исећи по овој линији)**

На основу члана 54. став 12. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка бр. 3614/1 од 17.05.2018. године и Решења о именовању чланова комисије бр. 3614/2 од 17.05.2018. године, Комисија за јавну набавку добара – Хирушки шавни материјал, по партијама, ЈН ОП 29Д/18, сачинила је

###

### КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

###

### I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“-Београд, 11080 Београд, Бежанијска коса бб. Интернет страница наручиоца: [www.bkosa.edu.rs](http://www.bkosa.edu.rs)

Матични број:…………………………………………...07039743

Шифра делатности: …………………………………… 85110

ПИБ: …………………………………………………… 100200745

Текући рачун: …………………………………………. 840-633-661-54

2. Врста поступка јавне набавке

Спроводи се отворени поступак на основу члана 32. ЗЈН.

На ову набавку ће се примењивати:

* Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
* Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10);
* Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и “Сл. лист СРЈ” 31/93);
* Технички прописи везани за услуге која су предмет јавне набавке;
* Подзаконски акти који се односе на поступак јавне набавке;
* Материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове предвиђене у конкурсној документацији.

3. Циљ поступка

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана.

4. Контакт (лице/служба)

 Дуња Бабић (babic.dunja@bkosa.edu.rs)

 Јадранка Пантовић (pantovic.jadranka@bkosa.edu.rs)

 Телефони:011/2095-636, 011/2095-659 у времену од 9,00- 12,00 часова.

**II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Предмет јавне набавке: добра – ***Хирушки шавни материјал, по партијама***

1.1. Назив и ознака из општег речника набавке:

-33140000 Медицински потрошни материјал;

-Материјал за хируршко шивење – 33141125

1.2. Предмет јавне набавке обликован је у  **10 партија.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни бр. партије | Назив партије | Процењена вредност партије у динарима без ПДВ-а |
| 1. | Хирушки монофиламентни нересорптивни конци за васкуларну и општу хирургију | 571.602,00 |
| 2. | Хирушки конац за васкуларне анстомозе | 206.990,00 |
| 3. | Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика | 1.427.268,00 |
| 4. | Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за затварање трбуха и грудног коша | 1.107.388,00 |
| 5. | Хирушки монофиламетни вештачки конац за анастомозе високог ризика | 816.540,00 |
| 6. | Хирушки полифиламентни вештачки за употребу у контаминираном оперативном пољу | 97.200,00 |
| 7. | Хирушки монофиламетни вештачки конац за анастомозе | 354.252,00 |
| 8. | Хирушки монофиламентни вештачки конац за употребу код онколошких пацијената | 1.008.595,00 |
| 9. | Хирушки монофиламетни вештачки конац за затварање трбуха, грудног коша и ортопедију | 1.294.120,00 |
| 10. | Хирушки конац за затварање грудног коша и фиксацију дренова | 188.680,00 |
| **Укупно** | **7.072.635,00** |

3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

***Спецификација је дата у обрасцу на странама број 23-30.***

3.2. ***Начин спровођења контроле***: Контролу испоручених добара обављају стручне службе наручиоца и специјализоване институције.

3.3. *Место и рок испоруке*:

- Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, ФЦО Наручиоца - Апотека,

- Рок испоруке је 24 сата од пријема захтева

3.4. ***Захтеви у погледу квалитета предмета набавке***:

Квалитет предмета набавке мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара.

3.5. ***Захтеви у погледу рока трајања***

Добра која су предмет јавне набавке не могу имати краћи рок трајања од 12 месеци од дана сваке појединачне испоруке. Одговорно лице Наручиоца може у одређеним случајевима прихватити испоруку добара који имају краћи рок трајања од 12 месеци.

***НАПОМЕНА:***

***Као доказе техничких карактеристика/спецификације предмета јавне набавке, понуђач је дужан да уз понуду достави:***

***1. оригинални каталог , извод из оригиналног каталога или копију каталога са детаљним техничким карактеристикама производа који се нуде, у коме исте требају да буду обележене. Понуђено добро мора у свему одговарати карактеристикама баведеним у спецификацији***

***У случају да понуђач доставља појединачни оригинални каталог/извод из оригиналног каталога/ копију каталога, на сваком каталогу или изводу из каталога за појединачни производ (лифлет-листу), понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. 1-1; 3-3...) и ове каталоге или изводе из каталога слаже на исти начин као и решења АЛИМС, од најмаљег ка највећем броју партије за које подноси понуду.***

***У случају да понуђач доставља збирни каталог /извод из каталога/ копију каталога, поред сваког појединачног производа у таквом каталогу понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. -1; 3-3...).***

***2. За сваку ставку сваке партије неопходно је доставити узорке. Узорак мора бити прописно упакован, обележен бројем ставке и бројем партије и називом понуђача . На паковању узорка морају бити наведене све карактеристике конца наведене у спецификацији за ставку за коју се узорак подноси. Узорак мора имати и оригиналну произвођачку декларацију.***

***3. Оригинално произвођачко упутство за употребу које је депановано у АЛИМС-у и налази се у сваком паковању производа. У случају да је упутство на страном језику треба доставити и оверени превод.***

***4. Сертификат произвођача – ЦЕ ознака произвођача за сваку партију за коју се подноси понуда.***

***НАПОМЕНА: У случају сумње стручних чланова комисије да достављени узорци не одговарају траженом из спецификације, односно у случају оком видљивих одступања од захтевеног у погледу дужине конца, дужине игле и дијаметра Наручилац ће организовати мерење истих у присуству свих понуђача о чему ће бити састављен Записник.***

### III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### Право на учешће у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тачке 1) - 4) и члана 75. став 2. ЗЈН, a додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

**3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

**3.1.1.Услов из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН**

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

**3.1.2.Услов из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН**

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3.1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН**

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Понуђач који има издвојену(е) пословну(е) јединицу(е) изван главног седишта има обавезу да измири доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима локалне самоуправе где се издвојена(е) пословна(е) једница(е) налази(е)

**3.1.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН**

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

**3.1.5.Услов из члана 75. став 2. ЗЈН**

- да понуђач при састављању понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

**3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ**

**УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН**

Испуњеност услова из члана 75. став 1. ЗЈН правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

**3.2.1.Услов из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН**

 **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или извод из регистра надлежног Привредног суда.

**3.2.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН**

 **Доказ:**за правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, или уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 **Доказ:**за предузетнике и физичка лица:

 Извод из казнене евиденције, или уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача;

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

 **3.2.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН**

**Доказ:**

**1.** Уверење Пореске управе Министарства надлежног за послове финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе;

**2.** Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Понуђач који има издвојену пословну(е) јединицу(е)ван главног седишта понуђача, има обавезу да достави уверење надлежне управе локалне самоуправе на којој се издвојена пословна јединица налази да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно да је измири доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима локалне самоуправе где се издвојена пословна једница налази.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3.2.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН**

**Доказ:**

1. Важеће Решење Министарства здравља које се односи на предмет јавне набавке.

**2.** Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у промет производа који је предмет јавне набавке, на дан отварања понуда.

**Напоменe:**

У случају да решење АЛИМС-а не гласи на име понуђача, потребно је доставити овлашћење носиоца уписа медицинског средства у Регистар АЛИМС-а или други доказ који обезбеђује следљивост између понуђача и носиоца уписа.

У решењу АЛИМС-а понуђачи треба јасно и недвосмислено, да означе број партије на коју се односи решење.

Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, односно не подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012), понуђач је у обавези да достави изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу на сопственом меморандуму или доказ издат од Агенције за лекове и медицинска средства да предмет набавке не подлеже регистрацији.

**3.2.5. Услов из члана 75. став 2. ЗЈН**

**Доказ:**

Потписан и оверен образац изјаве.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН.**

Уместо доказа из чл. 75 став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН понуђач може доставити изјаву на меморандуму понуђача да је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре. Уз изјаву понуђач подноси и копију решења о усвајању регистрационе пријаве у регистар понуђача са навођењем интернет странице на којој се може извршити провера података.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач може доказати достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава из конкурсне документације мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача из конкурсне документације, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

**3.3 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН**

Понуђач који учествује у поступку ове јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који су дефинисани чланом 76. ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

**3.3.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет**

- да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

**3.3.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови**

**-** да понуде понуђача испуњавају техничке карактеристике/спецификације из конкурсне документације.

**3.3.3. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет:**

-да је понуђач у периоду од три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, у уговореном року и квалитету, испоручио понуђена добра из  предметне јавне набавке, у најмање 2 установе, и то за сваку партију појединачно, у најмање дуплом износу од процењене вредности партије.

**3.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ**

 **УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН**

Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

 **3.4.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет**

 **Доказ**:за правно лице:

1) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која обухвата период од последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив.

***Посебне напомене:***

***1) Наведене доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.***

***2) У случају подношења заједничке понуде,задати услов о неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.***

***3) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.***

**3.4.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови**

**Доказ:**

Као доказе техничких карактеристика/спецификације предмета јавне набавке, понуђач је дужан да уз понуду достави:

1. оригинални каталог , извод из оригиналног каталога или копију каталога са детаљним техничким карактеристикама производа који се нуде, у коме исте требају да буду обележене. Понуђено добро мора у свему одговарати карактеристикама баведеним у спецификацији

У случају да понуђач доставља појединачни оригинални каталог/извод из оригиналног каталога/ копију каталога, на сваком каталогу или изводу из каталога за појединачни производ (лифлет-листу), понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. 1-1; 3-3...) и ове каталоге или изводе из каталога слаже на исти начин као и решења АЛИМС, од најмаљег ка највећем броју партије за које подноси понуду.

У случају да понуђач доставља збирни каталог /извод из каталога/ копију каталога, поред сваког појединачног производа у таквом каталогу понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. -1; 3-3...).

2. За сваку ставку сваке партије неопходно је доставити узорке. Узорак мора бити прописно упакован, обележен бројем ставке и бројем партије и називом понуђача . На паковању узорка морају бити наведене све карактеристике конца наведене у спецификацији за ставку за коју се узорак подноси. Узорак мора имати и оригиналну произвођачку декларацију.

3. Оригинално произвођачко упутство за употребу које је депановано у АЛИМС-у и налази се у сваком паковању производа. У случају да је упутство на страном језику треба доставити и оверени превод.

4. Сертификат произвођача – ЦЕ ознака произвођача за сваку партију за коју се подноси понуда.

***НАПОМЕНА: У случају сумње стручних чланова комисије да достављени узорци не одговарају траженом из спецификације, односно у случају оком видљивих одступања од захтевеног у погледу дужине конца, дужине игле и дијаметра Наручилац ће организовати мерење истих у присуству свих понуђача о чему ће бити састављен Записник.***

Понуда која не садржи наведено биће одбијена као неприхватљива.

**3.4.3. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет:**

Потврда **–** референца којом понуђач потврђује да је у периоду од три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, у уговореном року и квалитету, испоручио понуђена добра из  предметне јавне набавке, у најмање 2 установе, и то за сваку партију појединачно, у најмање дуплом износу од процењене вредности партије. Потврда/ референца мора бити потписана и оверена од стране референтних наручиоца.

***Понуда уз коју нису достављени докази који се односе на испуњење обавезних и додатних услова биће одбијена као неприхватљива.***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА**

**ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке добара –

 (назив понуђача)

***Хирушки шавни материјал, по партијама,* број ЈН ОП 29Д/18** изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача**,**ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:**

**4.1. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора:** Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је **„најнижа понуђена цена“.** Критеријум је исти за све партије.

**4.2. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:**

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати онај понуђач чија је понуда прва пристигла у писарницу Наручиоца.

**V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

1.**Понуда мора бити састављена на српском језику**.

Понуђач може, у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију, да доставља документа и на енглеском, немачком, шпанском, руском или француском језику.

У случају да наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде који је достављен на страном језику требало да буде преведен на српски језик, понуђачу има рок од 3 дана у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде и достави га наручиоцу.

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

**2.Начин на који понуда мора бити састављена и начин попуњавања образаца који су дати у конкурсној документацији( попуњавању података који су саставни део образаца)**

Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти или кутији, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб, Београд, на којој ће залепити делове Обрасца са подацима о понуђачу и јавној набавци за коју се подноси понуда (страна 3).

Образац који понуђач треба да исече и залепи на коверту је саставни део конкурсне документације.

Понуђачи подносе понуду која мора бити сачињена из 2 (два) посебна дела.

Сваки од ових посебних делова садржи документа и обрасце који су наведени у конкурсној документацији.

Сваки од два дела понуде мора бити повезан у посебне целине, у две посебне фасцикле које НИСУ СПОЈЕНЕ.

Прва страна фасцикле треба да буде провидна, а документа се улажу у фасциклу бушењем листова са леве стране.

Сваку страну (документ) који се улаже у посебне фасцикле понуђач треба да обележи редним бројем у доњем десном углу стране.

У случају да понуду подноси група понуђача, све обрасце попуњава, потписује и оверава податке понуђач који је посебним актом сачињеним између чланова који чине групу понуђача одређен као носилац посла.

2.1. Делови имају називе: Део 1 и Део 2.

2.1.1. Део 1

Садржај Дела 1 чине докази о испуњености услова за учествовање у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН, на начин како је то наведено у конкурсној документацији.

2.1.2. Део 2

Садржај Дела 2 чине образац понуде и остали обрасци и документа који се достављају уз понуду, на начин како је то наведено у конкурсној документацији.

2.1.3. Понуда се сматра прихватљивом ако је благовремена, ако је наручилац није одбио због битних недостатака, ако је одговарајућа, ако не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац, није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

2.1.4. Упутство о начину слања и попуњавања образаца

У складу са чланом 20. ЗЈН, понуђачу се конкурсна документација доставља путем електронске поште, у WORD (doc.) и/или EXCEL (xls.) формату.

У складу са чланом 20. став 6. ЗЈН, заинтересовано лице/понуђач/кандидат, који је путем електронске поште (или факсом) примио конкурсну документацију (или било који други документ из поступка јавне набавке), ДУЖАН да на исти начин, оном од кога је документ примио, потврди пријем тог документа.

Електронска потврда о пријему конкурсне документације (или било ког другог документа из поступка јавне набавке) коју достави заинтересовано лице/понуђач/кандидат, претставља доказ да је извршено достављање докумената.

2.1.5. Након попуњавања и штампања образаца, овлашћено лице понуђача потписује и оверава обрасце печатом.

Обрасце који су део конкурсне документацији, односно податке који у њима морају бити попуњени, понуђач може да попуни и штампаним словима, јасно, читљиво, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача ће их након попуњавања потписати и оверити печатом.

Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером.

Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Свакo бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

2.1.6. Рок за подношење понуде је **11.06.2018. године до 09:00 часова**.

Понуда се сматра **благовременом** ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно **са 11.06.2018. године до 09:00 часова,** без обзира на начин достављања.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са **11.06. 2018. године до 09:00 часова**, без обзира на начин достављања.

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **11.06.2018. године, у 11:00 часова.**  на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, Бежанијска коса бб, Конференцијска сала, трећи спрат КБ Центра.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о оквирног споразума биће донета у року до 25 дана а не више од 40 дана од дана отварања понуда.

***Напомена: наручилац ће обуставити поступак предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који онемогућавају да се започети поступак оконча.***

**3. Могућност подношења понуде за поједине партије или за све партије**

Jaвна набавка је обликована по партијама.

У случају да је јавна набавка обликована по партијама, понуђач може поднети понуду за једну или више партија, тако да се свака партија може посебно уговарати.

Понуђач поред обрасца понуде доставља и образац понуде за партију (за сваку партију за коју подноси понуду), на начин како је то дефинисано конкурсном документацијом.

**4. Могућност подношења понуде са варијантама**

Није могуће поднети понуду са варијантама.

 **5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН**

У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или опозвати своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Уколико понуђач промени или повуче своју понуду, или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду (ако је она тражена).

Измена, допуна или опозив понуде се може поднети непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца.

Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде у затвореној коверти овереној печатом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: КБЦ „Бежанијска Коса“ Бежанијска Коса бб, Београдса назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈН ОП 29Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН ОП 29Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ЈН ОП 29Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН ОП 29Д/18- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**6. Самостална понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. Делимично извршење понуде од стране подизвођача**

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и/или део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђачу потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**8. Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке:

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. Захтеви наручиоца у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, и других околности од којих зависи прихватљивост**

9.1**.** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у року до 90 дана од дана испоруке и испостављања уредног рачуна.

9.2. Захтев у погледу рока трајања

 Добра која су предмет јавне набавке не могу имати краћи рок трајања од 12 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

Одговорно лице Наручиоца може у одређеним случајевима прихватити испоруку добара који имају краћи рок трајања од 12 месеци.

9.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке

 Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, ФЦО Наручиоца - Апотека,

 Рок испоруке је 24 сата од пријема захтева.

**10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди**

Цена мора бити исказана у динарима, без и са порезом на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цене без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а мора бити посебно наведен, као и укупна цена понуде са ПДВ-ом.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначног извршења уговора.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

У складу са чланом 92. ЗЈН, неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће захтевати да детаљно образложи све њене саставне делове које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Рок за достављање одговора на захтев наручиоца за детаљно образложење свих делова цене, износи 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Наручилац ће по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

**11. Средства обезбеђења**

Као средство обезбеђења којим понуђач обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза понуђач подноси меницу.

11.1.Меница за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, која се издаје на износ у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а. Уколико понуђач понуду подноси за више партија, менично овлашћење за озбиљност понуде се издаје на износ у висини од 10% од укупне понуђене цена без ПДВ-а за партије за које подноси понуду.

Меница мора бити регистрована у надлежном регистру Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату за озбиљност понуде у следећим случајевима:

 - уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или жели да измени своју понуду,

 - уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци.

11.2.Меница за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да најкасније у року до 7 дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза, која се издаје на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.

Меница мора бити регистрована у надлежном регистру Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

У случају да понуђач са којим буде закључен уговор не достави меницу са меничним овлашћењем најкасније у року до 7 дана од дана закључења уговора, плаћање по уговору неће бити извршено до тренутка достављања истих.

Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза, уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

 Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза неће бити враћена понуђачу пре истека рока трајања уговора, осим ако је у целости испунио своју уговорну обавезу.

***Уколико пунуђач достави банкарске гаранције уместо меница наручилац ће исте прихватити под истим условима који важе за меницу.***

**12. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште, поштом или телефаксом, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Приликом подношења захтева за додатним информацијама или појашњењима понуђач је у обавези да прецизира захтев на начин да наведе део конкурне документације на који се информација/појашњење/питање односи.

Рок за достављање захтева за додатним информацијама истиче у 11 часова, 5 дана пре истека рока за подношење понуда и након тог рока наручилац нема обавезу одговарања на касније примљене захтеве за додатним појашњењима.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН (електронском поштом, поштом или телефаксом).

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, електронска адрeса:

babic.dunja@bkosa.edu.rs; pantovic.jadranka@bkosa.edu.rs „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка добара ЈН ОП 29Д/18“.

Телефонски позиви ради тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде нису дозвољени.

У случају да наручилац има потребу да измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

**13. Начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да дозволи промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**14. Накнада за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**15. Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену ЗЈН**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана објављивања одлуке.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 8. ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сматра се потпуним када садржи све обавезне елементе и то: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци који је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе, потпис подносиоца.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се захтев подноси, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се захтев подноси, корисник: Буџет Републике Србије, назив и адреса подносиоца захтева за заштиту права, уплати таксу у износу oд:

1)  60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3)  250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија  није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6)  0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7)  0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац ће писаним захтевом тражити надокнаду трошкова насталих по основу заштите права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Детаљније информације о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права понуђача могу се наћи на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 За Комисију

 Дуња Бабић, дипл. правник

**ДЕО 1**

Списак доказа о испуњености услова за учествовање у поступку из члана 75. ЗЈН

Докази се слажу се по следећем редоследу:

**I Докази из члана 75.**

**1. Доказ** (75. став 1, тачка 1):

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

односно извод из одговарајућег регистра.

**2. Доказ** (75. став 1, тачка 2):

за правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, за предузетнике и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3. Доказ** (75. став 1, тачка 4):

**1.** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде;

**2.** Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**4. Доказ** (75. став 1, тачка 5):

**1.** Решење Министарства здравља Републике Србије за обављање делатности промета предмета јавне набавке.

**2.** Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у промет предмета који је предмет јавне набавке.

**5. Доказ: Услов из члана 75. став 2. ЗЈН**

1) Потписан и оверен образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**6. Доказ: (У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН)**

1) Изјава на меморандуму понуђача да је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре. Уз изјаву понуђач поднеси и копију решења о усвајању регистрационе пријаве у регистар понуђача са навођењем интернет странице на којој се може извршити провера података.

**Додатни докази из члана 76. ЗЈН**

**1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет**

 **Доказ**:за правно лице:

1) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која обухвата период од последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив.

***Посебне напомене:***

***1) Наведене доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.***

***2) У случају подношења заједничке понуде,задати услов о неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.***

***3) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.***

**2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови**

Као доказе техничких карактеристика/спецификације предмета јавне набавке, понуђач је дужан да уз понуду достави:

1. оригинални каталог , извод из оригиналног каталога или копију каталога са детаљним техничким карактеристикама производа који се нуде, у коме исте требају да буду обележене. Понуђено добро мора у свему одговарати карактеристикама баведеним у спецификацији

У случају да понуђач доставља појединачни оригинални каталог/извод из оригиналног каталога/ копију каталога, на сваком каталогу или изводу из каталога за појединачни производ (лифлет-листу), понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. 1-1; 3-3...) и ове каталоге или изводе из каталога слаже на исти начин као и решења АЛИМС, од најмаљег ка највећем броју партије за које подноси понуду.

У случају да понуђач доставља збирни каталог /извод из каталога/ копију каталога, поред сваког појединачног производа у таквом каталогу понуђач уписује редни број партије и редни број производа у оквиру партије (нпр. -1; 3-3...).

2. За сваку ставку сваке партије неопходно је доставити узорке. Узорак мора бити прописно упакован, обележен бројем ставке и бројем партије и називом понуђача . На паковању узорка морају бити наведене све карактеристике конца наведене у спецификацији за ставку за коју се узорак подноси. Узорак мора имати и оригиналну произвођачку декларацију.

3. Оригинално произвођачко упутство за употребу које је депановано у АЛИМС-у и налази се у сваком паковању производа. У случају да је упутство на страном језику треба доставити и оверени превод.

4. Сертификат произвођача – ЦЕ ознака произвођача за сваку партију за коју се подноси понуда.

***НАПОМЕНА: У случају сумње стручних чланова комисије да достављени узорци не одговарају траженом из спецификације, односно у случају оком видљивих одступања од захтевеног у погледу дужине конца, дужине игле и дијаметра Наручилац ће организовати мерење истих у присуству свих понуђача о чему ће бити састављен Записник.***

Понуда која не садржи наведено биће одбијена као неприхватљива.

**3. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет:**

Потврда **–** референца којом понуђач потврђује да је у периоду од три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, у уговореном року и квалитету, испоручио понуђена добра из  предметне јавне набавке, у најмање 2 установе, и то за сваку партију појединачно, у најмање дуплом износу од процењене вредности партије. Потврда/ референца мора бити потписана и оверена од стране референтних наручиоца.

***Понуда уз коју нису достављени докази који се односе на испуњење обавезних и додатних услова биће одбијена као неприхватљива.***

**Напомена: ова страница(е) је саставни део Дела 1 ( нулта страна)**

**ДЕО 2**

Образац понуде и спецификација

 1. Образац понуде

 2. Образац понуде за партију

 3. Спецификација добара по партијама

 4. Образац структуре цене са упутством како да се понуди

 5. Образац трошкова понуде

 6. Изјава о независној понуди

 7. Модел оквирног споразума

 8. Модел уговора

**Напомена: ова страница(е) је саставни део Дела 2 ( нулта страна)**

### VI О**БРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
| Понуда се подноси: (заокружити)1. Самостално; 2. Са подизвођачем; 3. Заједничка понуда |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** |
| 1. | Назив понуђача |  |
| 2. | Деловодни број и датум понуде |  |
| 3. | Адреса седишта понуђача |  |
| 4. | Матични број понуђача |  |
| 5. | ПИБ понуђача |  |
| 6. | Пословна банка и број текућег рачуна |  |
| 7. | Директор/потписник уговора |  |
| 8. | Лице за контакт |  |
| 9. | Број телефона |  |
| 10. | Број факса |  |
| 11. | Е-маил адреса |  |
| **ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ** |
| 12. | Рок плаћања у данима од дана пријема фактуре | до 90 дана  |
| 13. | Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |
| 14. |  Рок испоруке | 24 сата од пријема захтева |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У | М.П. | Понуђач |
| Датум: |  |

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**VIа ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА**

 **ПАРТИЈА БРОЈ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а у динарима |  |
| Износ ПДВ-а у динарима |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом у динарима |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У | М.П. | Понуђач |
| Датум: |  |

*Напомена:*

*Овај образац се копира и попуњава за сваку партију за коју се доставља понуда.*

*Образац се прилаже иза образца понуде, по бројчаном редоследу партија које се нуде.*

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ** |
| 1 | Назив подизвођача |  |
| 2 | Адреса седишта подизвођача |  |
| 3 | Матични број /ПИБ  |  |
| 4 | Пословна банка и број текућег рачуна |  |
| 5 | Директор/ лице за контакт |  |
| 6 | Број телефона / број факса |  |
| 7 | Е-маил адреса |  |
| 8 | Проценат укупне вредности поверен пoдизвођачу |  |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ** |
| 1 | Назив члана групе понуђача |  |
| 2 | Адреса седишта члана групе понуђача |  |
| 3 | Матични број члана групе понуђача |  |
| 4 | ПИБ члана групе понуђача |  |
| 5 | Пословна банка и број текућег рачуна |  |
| 6 | Директор |  |
| 7 | Лице за контакт |  |
| 8 | Број телефона |  |
| 9 | Број факса |  |
| 10 | Е-маил адреса |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У | М.П. | Понуђач |
| Датум: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који јеучесник у заједничкој понуде*

**XИИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА**

**Партија 1 -ХИРУШКИ МОНОФИЛАМЕНТНИ НЕРЕСОРПТИВНИ КОНЦИ ЗА ВАСКУЛАРНУ И ОПШТУ ХИРУРГИЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, дужина конца 75 | 700 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, дужина конца 75 | 250 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Polypropilen сa polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 75 | 108 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Polypropilen сa polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дупла игла дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 90 | 150 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.* | Polypropilen сa polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дупла игла дебљина конца 4/0, дужина игле 17, дужина конца 75 | 80 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 6.* | Polypropilen сa polyethilenom игла округла 3/8 круга, тапер, дупла игла дебљина конца 5/0, дужина игле 10 до 13, дужина конца 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 7.* | Polypropilen сa polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер дебљина конца 1, дужина игле 35-40, дужина конца 75 | 320 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 8.* | Polypropilen игла oкругла 1/2 круга, тапер, права игла, дупла игла, конац за дуванкесу дебљина конца 2/0, дужина игле 75, дужина конца 75 | 144 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 9.* | Polypropilen игла округла 1/2 круга, тапер дебљина конца 2, дужина игле 40, дужина конца 90 | 144 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 10.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, дебљина конца 0, дужина игле 30, дужина конца 75 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 2 - ХИРУШКИ КОНАЦ ЗА ВАСКУЛАРНЕ АНСТОМОЗЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 3/8 круга, тапер , дупла игла легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 6/0, дужина игле 9 до 11, дужина конца 90 | 36 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 3/8 круга, тапер, дупла игла легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 7/0, дужина игле 8 до 10, дужина конца 75 | 10 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 3/8 круга, тапер, дупла игла легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 5/0, дужина игле 11 до 13, дужина конца 90 | 220 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 1/2 круга, тапер, легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 5/0, дужина игле 11 до 13, дужина конца 90 | 72 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.* | Polypropilen са polyethilenom игла округла 1/2 круга, дупла игла, тапер, легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, дужина конца 120 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 3 - ХИРУШКИ РЕСОРПТИВНИ ПОЛИФИЛАМЕТНИ КОНАЦ ЗА АНАСТОМОЗЕ ПОВИШЕНОГ РИЗИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP , i 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга , | 72 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 3000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији,дебљина конца 3/0, дужина конца 3x45,  | 200 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, игла типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет | 108 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 4** - **ХИРУШКИ РЕСОРПТИВНИ ПОЛИФИЛАМЕТНИ КОНАЦ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ТРБУХА И ГРУДНОГ КОША**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, игла округла ½ круга, дебљина конца 2, дужина игле 40, дужина конца 90 | 2000 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, игла округла ½ круга, дебљина конца 1, дужина игле 40, дужина конца 90 | 400 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP, 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији, игла округла ½круга, дебљина конца 0, дужина игле 30, дужина конца 75 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 5 -** **ХИРУШКИ МОНОФИЛАМЕТНИ ВЕШТАЧКИ КОНАЦ ЗА АНАСТОМОЗЕ ВИСОКОГ РИЗИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Монофиламентни вештачки спороресорптивни конац (PDO) игла taper 1/2 круга, taperpoint, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, дужина конца 70, конац обложен, ресорптивним антисептиком триклосаном | 600 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Монофиламентни вештачки спороресорптивни конац (PDO) игла taper 1/2 круга, taperpoint, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 70, конац обложен, ресорптивним антисептиком триклосаном | 500 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Монофиламентни вештачки спороресорптивни конац (PDO) игла taper 1/2 круга, taperpoint, дебљина конца 5/0, дужина игле 17, дужина конца 70, конац обложен, ресорптивним антисептиком триклосаном, црна игла | 220 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 6 -** **ХИРУШКИ ПОЛИФИЛАМЕНТНИ ВЕШТАЧКИ ЗА УПОТРЕБУ У КОНТАМИНИРАНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПОЉУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Полифиламентни вештачки ресорптивни конац (polyglactin 910) игла taper 1/2 круга, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, дужина конца 70, конац обложен, ресорптивни антисептиком триклосаном | 108 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Полифиламентни вештачки ресорптивни конац (polyglactin 910) игла taper 1/2 круга, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 70, конац обложен, ресорптивни антисептиком триклосаном | 108 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 7** - **ХИРУШКИ МОНОФИЛАМЕТНИ ВЕШТАЧКИ КОНАЦ ЗА АНАСТОМОЗЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 70 | 36 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички glyconate игла округла ½ круга, дебљина конца 4/0, дужина игле 22, дужина конца 70 | 250 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дупла игла, дебљина конца 4/0, дужина игле 37, дужина конца 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, црна игла, дебљина конца 3/0, дужина игле 25-26 дужина конца 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички glyconate игла округла ½ круга, дебљина конца 3/0, дужина игле 25-26, дужина конца 70 | 400 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 6.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга , дупла игла, дебљина конца 3/0, дужина игле 25-26, дужина конца 70 | 108 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 7.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дупла игла дебљина конца 3/0, дужина игле 15, дужина конца 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 8.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, дужина конца 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 9.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички glyconate игла округла ½ круга, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, дужина конца 70 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 8 - ХИРУШКИ МОНОФИЛАМЕНТНИ ВЕШТАЧКИ КОНАЦ ЗА УПОТРЕБУ КОД ОНКОЛОШКИХ ПАЦИЈЕНАТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Polyglyconat, кополимер гликолне киселине и триметилен карбоната. Тензиони профил: 80% оригиналне тензионе снаге једна недеља по имплантацији, 75% две недеље после имплантације, 65% после три недеље , 50 % после 4 недеље, 25 % после 6 недеља или одговарајуће, taperpoint , легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 4/0, дужина игле 20, дужина конца 75 | 400 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Polyglyconat, кополимер гликолне киселине и триметилен карбоната. Тензиони профил: 80% оригиналне тензионе снаге једна недеља по имплантацији, 75% две недеље после имплантације, 65% после три недеље , 50 % после 4 недеље, 25 % после 6 недеља или одговарајуће, taperpoint , легура типа 455 (Surgalloy ili Ethalloy) или еквивалент, дебљина конца 3/0, дужина игле 26, дужина конца 75 | 2500 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Polyglyconat, кополимер гликолне киселине и триметилен карбоната. Тензиони профил: 80% оригиналне тензионе снаге једна недеља по имплантацији, 75% две недеље после имплантације, 65% после три недеље , 50 % после 4 недеље, 25 % после 6 недеља или одговарајуће, taperpoint , дебљина конца 2/0, дужина игле 26, дужина конца 75 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 9- МОНОФИЛАМЕТНИ ВЕШТАЧКИ КОНАЦ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ТРБУХА, ГРУДНОГ КОША И ОРТОПЕДИЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дебљина конца 0, дужина игле 30, дужина конца 70 | 400 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички Poly-4-hydroxybutyrate округла игла ½ круга, loop, дебљина конца 0, дужина игле 40, дужина конца 150 | 24 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, дебљина конца 1, дужина игле 30, дужина конца 70 | 900 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички Poly-4-hydroxybutyrate округла игла ½ круга, loop, дебљина конца 1, дужина игле 40, дужина конца 150 | 60 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ојачана ½ круга, дебљина конца 2, дужина игле 40, дужина конца 90 | 1500 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 6.* | Ресорптивни монофиламентни синтетички (PDO) игла округла ½ круга, loop, дебљина конца 1, дужина игле 40, дужина конца 150 | 360 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 10 - ХИРУШКИ КОНАЦ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ГРУДНОГ КОША И ФИКСАЦИЈУ ДРЕНОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне кол. по јед. мере****(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Нересорптивни полифиламетни полиестер игла оштра ( cutting ) 3/8$ $круга дебљина конца 2/0, дужина игле 38-42, дужина конца 75 | 500 |  |  |  |  |   |
| *Ставка 2.* | Нересорптивни полифиламетни полиестер игла оштра ( cutting ) 3/8$ $круга дебљина конца 0, дужина игле 38-42, дужина конца 75 | 500 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Нересорптивни полифиламетни игла taperpoint ½ круга дебљина конца 2/0, дужина игле 25-27, дужина конца 75 | 36 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Нересорптивни полифиламетни полиестер игла taper trocar point“/„tapercut“ ½ круга дебљина конца 5, дужина игле 53-57, дужина конца 75 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**са упутством како да се попуни**

 **ПАРТИЈА \_\_\_\_\_\_\_**

1. Укупна цена без ПДВ-a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара
2. Стопа ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  %
3. Укупна цена са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% учешћа цене добара
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% учешћа трошкова рада
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% учешћа трошкова транспорта
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% учешћа трошкова царине
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% учешће осталих трошкова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место: | М.П. | Понуђач |
| Датум: |  |

***Напомена: За процентуално учешће трошкова наводе се трошкови материјала, рада, енергената, царине и то када је неопходно ради усклађивања цена, током периода трајања уговора. Понуђач овај образац попуњава тако што тражене податке уноси, потписује и оверава печатом.***

***Овај образац се копира и попуњава за сваку партију за коју се доставља понуда.***

### IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. |  Потпис понуђача |
|  |  |  |

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подноси

 (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН ОП 29Д/18– Хирушки шавни материјал, по партијама поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.***

***Уколико понуду подноси група понуђача ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

## XI МОДЕЛ OKВИРНОГ СПОРАЗУМА

***Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума***

***Модел оквирног споразума ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди***

***Напомена:***

***Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у оквирном споразуму ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да оквирни споразум потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити оквирни споразум***

|  |
| --- |
|  |

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговорне стране

1. Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб кога заступа ВНС Асс. др сци. мед. Марија Здравковић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број\_\_\_\_\_, Матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(понуђачи из групе понуђача, ако се подноси заједничка понуда)*

закључили су у Београду

**ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

***- Хирушки шавни материјал, по партијама.-***

Члан 1.

Уговорне стране заједнички констатују:

1. да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке добара – Хирушког шавног материјала, по партијама, ЈН ОП 29Д/18, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од годину дана;

2. да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума, број \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача, за партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. да је Добављач доставио Понуду са спецификацијом, број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која чини саставни део овог оквирног споразума;

4. овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;

5. обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Члан 2.

 Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара – Хирушки шавни материјал, по партијама, између Наручиоца и Добављача, а у складу са условима из конкурсне документације за ЈН ОП 29Д/18, Понудом са спецификацијом Добављача, одредбама овог оквирног споразума, стварним потребама Наручиоца и расположивим финансијским средствима Наручиоца, за партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у Спецификацији добара са количинама и јединичним ценама, из партија \_\_\_\_\_\_, која чини саставни део овог оквирног споразума.

Члан 3.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију \_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 *Укупна вредност овог оквирног споразума за партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.*

Јединичне цене добара исказане у спецификацији добара из партија \_\_\_\_\_\_\_ су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог оквирног споразума.

У цену је урачуната цена добара, трошкови транспорта и сви остали зависни трошкови Добављача.

Члан 4.

 Током периода важења овог оквирног споразума Наручилац и Добављач ће закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци, према стварним потребама Наручиоца и расположивим финансијским средствима Наручиоца, за партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Количине предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне и могу се разликовати од количина које ће Наручилац уговарати путем појединачних уговора.

 Количине у појединачним уговорима утврђиваће се према стварним потребама и расположивим финансијским средствима Наручиоца, и могу бити мање или веће од оквирних количина датих по ставкама у спецификацији по партијама које имају две или више ставки, а у оквиру укупне вредности овог оквирног споразума по тим партијама.

Члан 5.

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу овог оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу овог оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Члан 6.

 По настанку потребе Наручиоца за предметом јавне набавке, Наручилац ће упутити Добављачу писмени захтев за закључивање појединачног уговора о јавној набавци, из партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у складу са овим споразумом.

Члан 7.

 Добављач ће испоруку добара која су предмет овог оквирног споразума вршити сукцесивно, у складу са потребама Купца, а на основу писменог захтева Наручиоца.

 Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и не може бити дужи (*од 24 сатa*) од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ сати од пријема писменог захтева Наручиоца.

 Место испоруке утврђује се појединачним уговором.

 Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Наручиоца - Апотека.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање најкасније у року до 90 дана од дана пријема исправне фактуре, на текући рачун Добављача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке.

Члан 9.

 Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у Апотеку Наручиоца у присуству представника Добављача, на основу достављене спецификације и отпремнице.

 Евентуална рекламација Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у форми записника и достављена Добављачу у року од 2 дана од дана утврђивања рекламације.

Члан 10.

Уколико Добављач не испоручи добра која су предмет овог оквирног споразума у уговореном року из разлога за које је сам одговоран, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупне вредности добара чија је испорука тражена за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности тих добара.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити и без претходног пристанка Добављача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности добара по испоруци уговорених количина.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

Члан 11.

 Квалитет добара која су предмет овог оквирног споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међунарадним стандардима за ту врсту добара.

 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке и у току коришћења, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе.

 У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета добара, трошкове анализе сноси Добављач.

Члан 12.

 У случају да било која испорука добара не задовољи стандардни квалитет, Добављач је у обавези да испоручена добра замени добрима одговарајућег квалитета у року од 2 дана од дана пријема писмене рекламације.

Члан 13.

 Добра која су предмет овог оквирног споразума не могу имати краћи рок трајања од 12 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

 Одговорно лице Наручиоца може у одређеним случајевима прихватити испоруку добара која имају краћи рок трајања од рока одређеним ставом 1. овог члана.

Члан 14.

 Добављач се обавезује да најкасније у року до 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу сопствену бланко меницу, регистровану у надлежном регистру Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза.

 Истовремено са предајом менице Добављач се обавезује да Наручиоцу преда одговарајуће менично овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим оквирним споразумом, у висини од 10% од вредности овог оквирног споразума без ПДВ-а, као и картон депонованих потписа овлашћених лица Добављача, који мора бити оверен од пословне банке Добављача.

 Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 90 дана дуже од дана истека важења овог оквирног споразума.

 Добављач уз меницу доставља и копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке Добављача.

 Наручилац ће меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа вратити Добављачу по испуњењу његових уговорних обавеза.

 Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза, уколико обавезе по овом оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу овог оквирног споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.

 У случају да Наручилац делимично активира меницу дату за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза, Добављач је у обавези да у року од 7 дана од дана активирања, достави нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности овог оквирног споразума.

Члан 15.

 Овај оквирни споразум може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писаној форми или једнострано, у случају када друга страна не испуњава или неуредно испуњава своје оквирним споразумом преузете обавезе.

Члан 16.

 Страна која намерава да једнострано раскине овај оквирни споразум дужна је да другу уговорну страну писаним путем обавести о својој намери најмање 10 дана пре намераваног дана раскида овог оквирног споразума.

 По протеку рока од 10 дана од дана пријема писаног обавештења друге уговорне стране, овај оквирни споразум ће се сматрати раскинутим.

Члан 17.

 Раскидом овог оквирног споразума престаје могућност закључивања појединачних уговора.

 Раскид овог оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 18.

 Овај оквирни споразум ће се раскинути у случају да за добра за која је закључен буде спроведена централизована јавна набавка или престане потреба Наручиоца за уговореним добрима.

 Уколико се утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, престати могућност прометовања уговорених добара пре истека рока трајања овог оквирног споразума, Наручилац има право да раскине овај оквирни споразум.

 Раскид овог оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 19.

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и других прописа који регулишу предмет овог оквирног споразума.

Члан 20.

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

 У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

 Измене и допуне овог оквирног споразума вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 22.

 Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 23.

 Овај оквирни споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач.

 НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВНС Асс. др сци. мед. Марија Здравковић

 Директор

***XII МОДЕЛ УГОВОРА***

***Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора***

***Модел уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди***

***Напомена:***

***Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у уговора ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да уговор потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити уговор***

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН ОП 29Д/18 – Хирушки шавни материјал, по партијама, уговорне стране

1. Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса б.б, Матични број 07039743, ПИБ 100200745, кога заступа Директор НС асс.др сци. мед. Марија Здравковић (у даљем тексту: Купац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број\_\_\_\_\_, Матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Продавац),

закључили су у Београду

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**- Хирушки шавни материјал, по партијама.-**

**ЈН ОП 29Д/18**

Члан 1.

Уговорне стране заједнички констатују:

1. да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке добара – Хирушки шавни материјал, по партијама, ЈН ОП 29Д/18, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од годину дана;

2. да је Наручилац закључио Oквирни споразум са Добављачем, број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, за партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_, а на основу Одлуке o закључивању оквирног споразума, број \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године;

3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Oквирним споразумом бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године;

4. на сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе Oквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Члан 2.

 Предмет уговора је испорука добара – Хирушки шавни материјал, по партијама, наведених у Спецификацији добара са ценама, која је саставни део овог уговора, a у складу са потребама и захтевом Наручиоца.

Члан 3.

 Укупна вредност добара који су предмет овог уговора без ПДВ-а износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а укупна вредност са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене добара која су предмет овог уговора су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

У цену је урачуната цена добара, трошкови транспорта и сви остали зависни трошкови Добављача.

Члан 4.

 Добављач ће испоруку добара која су предмет овог уговора вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, а на основу писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца, а у року (*не може бити дужи од 24 сата)* до \_\_\_\_\_\_\_ сата по пријему поруџбине у количинама и по динамици назначеној у захтеву Добављача.

 У случају да Добављач у било којој испоруци не испоручи захтевану количину добара од стране Наручиоца, обавезан је да захтевану количину испоручи у додатном року од (*не може бити дужи од 24 сата)*  до \_\_\_\_\_\_\_ сата од дана пријема писаног захтева за испоруку тражене количине добра.

 Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Купца - Апотека.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање најкасније у року до 90 дана од дана пријема исправне фактуре, на текући рачун Добављача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке.

Члан 6.

 Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у Апотеку Наручиоца у присуству представника Добављача, на основу достављене спецификације и отпремнице.

 Евентуална рекламација Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у форми записника и достављена Добављачу у року од 2 дана од дана утврђивања рекламације.

Члан 7.

Уколико Добављач не испоручи добра која су предмет овог уговора у уговореном року из разлога за које је сам одговоран, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупне вредности добара чија је испорука тражена за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности тих добара.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити и без претходног пристанка Добављача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности добара по испоруци уговорених количина.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

Члан 8.

 Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међунарадним стандардима за ту врсту добара.

 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке и у току коришћења, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе.

 У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета добара, трошкове анализе сноси Добављач.

Члан 9.

 У случају да било која испорука добара не задовољи стандардни квалитет, Добављач је у обавези да испоручена добра замени добрима одговарајућег квалитета у року од 2 дана од дана пријема писмене рекламације.

Члан 10.

 Добра која су предмет овог уговора не могу имати краћи рок трајања од 12 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

 Одговорно лице Наручиоца може у одређеним случајевима прихватити испоруку добара која имају краћи рок трајања од рока одређеним ставом 1. овог члана.

Члан 11.

 Уговор се закључује за период до шест месеца од дана потписивања уговора од стране обе уговорне стране.

 Максималан период важења уговора је шест месеци од дана потписивања уговора од стране обе уговорне стране, а у случају да се целокупна количина добара испоручи, пре предвиђеног периода, сматраће се да је уговор закључен за период у коме је извршена целокупна испорука.

Уколико за време трајања уговора истекне рок на који је закључен оквирни споразум, уговор по том оквирном споразуму важи најдуже месец дана по истеку важења оквирног споразума.

Члан 13.

 Овај уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писаној форми или једнострано, у случају када друга страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе.

Члан 14.

 Страна која намерава да једнострано раскине овај уговор дужна је да другу уговорну страну писаним путем обавести о својој намери најмање 10 дана пре намераваног дана раскида овог уговора.

 По протеку рока од 10 дана од дана пријема писаног обавештења друге уговорне стране, овај уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 15.

 У року од 10 дана од дана пријема писаног обавештења о намери за једнострани раскид уговора, уговорне стране су обавезне да измире све узајамне уговорне обавезе које до тада нису измирене.

Члан 16.

 Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене. За обавезе које су по овом уговору преузете и доспевају у 2019. години Купац ће извршити плаћање Продавцу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Купца.

Члан 17.

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу предмет овог уговора.

Члан 18.

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

 У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 19.

 Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 20.

 Уговор производи правна дејства даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач.

 НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВНС Асс. др сци. мед. Марија Здравковић

 Директор