Број:5572/5-4

 Датум: 20.08.2018. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добарa- ***Кисеонички протокомери*, ЈН МВ 28Д/18**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. Изменили сте тендерску документацију ( што значи да сте размотрили наше наводе за које тврдите да су неистинити) где сте додали да „понуђач треба да достави извод из каталога, технички лист са тестирања или изјаву произвођача“ У складу са чланом 71. ЗЈН каталози и изјаве нису одговарајући докази одређене техничке карактеристике већ потврда, технички досије произвођача ( што каталог није) или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација. Ни каталог ни произвођач не могу да „Тврде“ или „изјављују“ да је неки производ тестиран на било шта већ морају приложити доказ о том тестирању, поготово што се ради о медицинском средству које долази у контакт са пацијентима. С'обзиром да је у питању како ви наводите „безбедност особља и пацијената“ технички лист са тестирања које је спровела овашћена установа ( како сте сами навели) је једини валидни доказ да су тело и цев протокомера заиста тестирани на 80бар. Молимо вас да речцу или замените везником и што ће бити обавезан услов свим понуђачима ( а ви тврдите да их има више) да доставе тражени атест

**Одговор наручиоца:**

1. Наручилац у свему остаје при захтеву да понуђач треба да достави извод из каталога, технички лист са тестирања или изјаву произвођача да су понуђени протокомери (тело протокомера и сама цев) тестирани на притисак од мин 80бар и да је исти прошао тестове.
2. У складу са чл 71 потив на техничке спецификације мора бити праћен речима „или одговарајуће“ што ви нисте урадили чиме сте прекршили члан 71. У овој конкретној набавци одговарајући су сви кисеонички протокомери европских произвођача који поседују све сертификате (ЦЕ сертификати и декларације конформитета) са одговарајућим реалним доказима који омогућавају безбедан рад свих апарата који користе кисеоник у болницама и који су повезани на људе. Да ли ћете испоштовати члан 71. ЗЈН?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац у свему поштује ЗЈН, остаје при свему при захтевима из спецификације и Конкурсне документације. У конкретном поступку јавне набавке цениће као одговарајуће све понуде који испуњавају минималне техничке карактеристике одређене спецификацијом и Конкурсном документацијом а све у складу са потребама и начином рада Наручиоца

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

 ЈН МВ 28Д/18