Број: 5821/5-3

Датум: 17.10.2018.год.

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара –пацијент монитори, ЈН ОП 49Д/18, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:**

**Питање бр.1**

**У конкурсној документацији на страни бр. 6 у оквиру табеле опис и техничке карактеристике у ставци под бр. 3.7 необјективно је описан параметар, и при том је** **коришћен заштићени назив “PWTT” који поседује само један произвођач опреме чиме је онемогућено другим заинтересованим лицима да учествују у поступку, а што је супротно члану 10. Закона о јавним набавкама да је наручилац дужан да у поступку омогући што је већу конкуренцију.**

**С обзиром на ограничење конкуренције у овом поступку, да ли Наручилац прихвата да изостави/избрише изведени параметар, односно ставку 3.7 ‘’PWTT’’ из техничке карактеристике и тиме омогући што већу конкуретност у поступку јавне набавке?**

Одговор наручиоца: прихвата се. У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

Дн:

- порталу ЈН

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН МВ 35Д/18