Број: 6097/5 -1

 Датум: 17.10.2018.год.

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добра - Комора за загревање физиолошког раствора, ЈН ОП 50Д/18, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ**

 **КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду следећих питања:**

**Питање бр.1**

У оквиру техничке спецификације под тачком 1.2 стоји да унутрашњост коморе мора бити од нерђајућег челика.

Да ли је потребно да цео апарат буде комплетно израђен од нерђајућег челика или је прихватљиво да спољашност буде од другог материјала?

Одговор наручиоца: Потребно је да цео апарат буде комплетно израђен од нерђајућег челика Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

Дн:

- порталу ЈН

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 ЈН ОП 50Д/18