Број: 2468/5

Датум: 30.11.2018. године

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИЈСКА КОСА“ – БЕОГРАД

Београд, Бежанијска коса бб

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# за јавну набавку добра – - Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом иуградњом

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН ОП 27Д/18

_________________________________________________________

Београд,  новембар 2018. године.

| р.б. | САДРЖАЈ | број стране |
| --- | --- | --- |
|  | ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ | 3 |
|  | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 5 |
|  | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
|  | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ, КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. | 5-8 |
|  | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 8-12 |
|  | КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА | 13 |
|  | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 14-23 |
|  | ДЕО 1 | 24 |
|  | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН | 25 |
|  | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН | 26 |
|  | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 27 |
|  | ДЕО 2 | 28 |
|  | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | 29 |
|  | ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И ПОДИЗВОЂАЧА | 30-31 |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА | 32-37 |
|  | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦЕНЕ И УПУСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | 38 |
|  | ОБРАЗАЦ TРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | 39 |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА | 41-46 |

Конкурсна документација има 46 страну

ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ

(исећи по овој линији)

| ПОДНОСИЛАЦ: |  |
| --- | --- |
|  | (скраћени назив из Решења АПР-a) |
| (седиште – адреса – Поштански број, (ПАК – поштански адресни код) |
| (телефон-факс-електронска адреса) |
| име лица за контакт |

(исећи по овој линији)

Напомена:

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.

Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

(исећи по овој линији)

ПРИМАЛАЦ:

КБЦ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“

Бежанијска коса б.б.

11000 Београд

ПОНУДА

ЈН ОП 27Д/18

НЕ ОТВАРАТИ !

| Датум и сат подношења: | Заводни број подношења: |
| --- | --- |

(исећи по овој линији)

# На основу члана 54. став 12. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка бр. 7052/1 од 30.11.2018. године и Решења о именовању чланова комисије, бр. 2468/2 од  30.11.2018. године, Комисија за јавну набавку - Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и уградњом сачинила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈН ОП  27 Д/18

# 1. Општи подаци о јавној набавци

1.1.  Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“-Београд, 11080 Београд, Бежанијска коса бб.

Интернет страница наручиоца: www.bkosa.edu.rs

Матични број:…………………………………………...07039743

Шифра делатности: …………………………………… 85110

ПИБ: …………………………………………………… 100200745

Текући рачун: …………………………………………. 840-633-661-54

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 512511

1.2. Врста поступка јавне набавке

Спроводи се отворени поступак јавне набавке на основу члана 32. ЗЈН.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 18/16);

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 31/93);

- Технички прописи везани за добро које је предмет јавне набавке;

- Подзаконски акти који се односе на поступак јавне набавке;

- Материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове предвиђене у конкурсној документацији.

.

  - Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.4. Контакт (лице/служба)

Гордана Вићентијевић, Јадранка Пантовић, Дуња Бабић

јavne.nabavke@bkosa.edu.rs

Телефон број 011/2095-636, 011/2095-659, у времену од 9,00- 12,00 часова.

# 2. Подаци о предмету јавне набавке

# 2.1. Предмет јавне набавке: добра – - Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом,уградњом и пуштањем у рад

2.1.1.  Назив и ознака из општег речника набавке: 31121000 – генераторски агрегати

2.2. Опис партија уколико је јавна набавка обликована по партијама:

Јавна набавка није обликована по партијама.

2.3.  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

### Tехничка спецификација:

| Спецификација опреме и радова | Једин. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| I | Дизел електрични агрегат, испорука, уградња и пуштање у рад |  |  |
| 1. | Generator tip: GE.VO.275/250.BF ELCOS ili odgovarajući | komplet | 1 |
|  | Dizel motor tip: TAD 734 GE VOLVO ili odgovarajući Dizel električni agregat se instalira unutar objekta, u za to predvidjenu prostoriju. Dostaviti ISO 9001 sertifikat za ponudjača i proizvodjača Dostaviti CE sertifikat za DEA Specifikacija: - snaga u stand-by režimu rada (ESP): 275 kVA / 220 kW - snaga u prime režimu rada (PRP): 250 kVA / 200 kW - faktor snage: cos (= 0,8 - napon: 3 x 400 / 230 V - struja (PRP cos (= 0,8): minimalno 360 A - učestanost: 50 Hz - mogućnost povezivanja na postojeći sistem daljinksog nadzora - brzina obrtanja: 1500 o/min. - odstupanje napona: ± 0,5 % - napon baterije: 24 V, 2 x 180 Ah - hladjenje motora tečnošću - masa agregata sa svim tečnostima izuzev goriva maksimalno: 2.050 kg - grejač rashladne tečnosti motora - rezervoar za gorivo, inkorporiran u bazu agregata, kapaciteta minimum 250 litara - rezervoar za prikupljanje svih tečnosti u sklopu šasije agregata kapaciteta dovoljno velikog za prikupljanje svih tečnosti istovremeno (gorivo, ulje, rashladna tečnost) radi zaštite sredine od curenja - maksimalne dimenzije agregata zbog smeštanja u ograničeni prostor su (DxŠxV): 270x120x180 cm Generator: Jednoležajni, bez četkica sa elektronskom regulacijom napona, H klasa izolacije, nivo IP zaštite ≥23, broj polova 4, broj faza 3, struja kratkog spoja ≥300% od nominalne struje, efikasnost pri faktoru snage 0,8 i pri punom opterećenju ≥93,4%, standardna veza namotaja u zvezdu Motor: - četvoro-taktni dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem - broj cilindara 6 u liniji - hladjenje motora: vodeno (50% voda 50% antifriz) - zapremina motora minimalno 7,15 litara - kapacitet ulja 29 litara - kapacitet rashladne tečnosti 32 litra - potrošnja ulja u odnosu na potrošnju goriva: maksimalno 0.1% - klasa prema standardu ISO 8528-5: G3 - emisija izduvnih gasova: Stage 2 Potrošnja goriva u PRP režimu rada: - potrošnja goriva pri 100% opterećenja : < 52 lt/h - potrošnja goriva pri 75% opterećenja: < 41 lt/h - potrošnja goriva pri 50% opterećenja: < 30 lt/h - regulacija broja obrtaja motora: elektronska Izduvni sistem: - Rezidencijalni izduvni lonac -35 dBA, sa kompenzatorom vibracija Karakteristike navedne u gornjem delu odnose se na sledeće uslove rada: - temperatura okoline do: 25 оC - relativna vlažnost vazduha: 30 % - barometarski pritisak 1,0 bar - nadmorska visina do 1000 m Kontrolno upravljačka jedinica - Kontrolno – upravljački panel i agregat treba da budu od istog proizvođača - Meni na srpskom jeziku - Upravljački modul obezbedjuje funkcije izbora ručnog i automatskog režima rada. ATS uređaj - uređaj za automatsko prebacivanje dovodnog napona mreža/agregat na potrošače - uređaj se isporučuje smešten u samostojećem elektro ormanu - nazivni napon 400/230 V, 50Hz - motorizovani 4-polni prekidač - mora biti od istog proizvođača kao i ponudjeni agregat i kontrolno upravljačka jedinica - uređaj se povezuje na postojeće energetsko postrojenje - obavezni preventivni pregledi, mesečni i godišnji za vreme trajanja garantnog perioda |  |  |
| 2. | Softverski centralni sistem nadzora infrastrukture Меrа ili odgovarajući, koji prikuplja podatke od agregata (DEA), UPS uređaja, HVAC sistema, distribucije napajanja, senzora parametara (temperatura, vlažnost vazduha, pojava dima i drugo), protivpožarnog sistema i drugo. Sistem je nezavisan od vendora nadgledane opreme. Softverski paket ima mogućnost budućeg proširenja tako da nadzire i IT infrastrukturu (ruteri, svičevi, serveri i druga oprema u računarsko-komunikacionoj mreži). Opšte karakteristike i pristup softveru: - Aktivni nadzor - periodično prozivanje - Pasivni nadzor - očitavanje na zahtev - Nadzor po principu 24/7/365 - Podešavanje perioda nadzora različito za različite nadgledane elemente - Višekorisnički pristup i rad sa 10 licenci - Istovremeni rad više korisnika sa mogućnošću nadzora 100 elemenata - Mogućnost konfigurisanja korisnika ili korisničkih grupa sa različitim privilegijama za pristup softveru - Pristup prikupljenim podacima se realizuje kroz standardni web browser (npr. MS Internet Explorer) preko IP protokola. Web pristup je dovoljan za izlistavanje baze prikupljenih podataka, pregled statusa nadgledanih elemenata, grafički/slikovni prikaz i sl. - Period nadgledanja za svaki element definiše se korisnički preko weba. Skup monitora je predefinisan uz mogućnost korisnički kreiranih dodatnih monitora. - Alarmi su korisnički definisani i generišu log događaja i željenu radnju (email, SMS). Alarmi su diferencirani po nivoima i razlikuju se pozitivni od negativnih događaja - Izveštavanje je tabelarno i sa generisanjem SLA izveštaja, kao pdf i email - Slikovni prikaz sa grafičkom podlogom i prikazom parametara za period - Istorija događaja - Standardizovana komunikacija sa nadgledanim elementima putem SNMP protokola | komplet | 1 |
| II | Mašinski radovi |  |  |
| 1. | Izmeštanje postojećeg DEA u susednu prostoriju, Izmeštanje postojećeg izduvnog sistema. izmeštanje postojećeg ventilacionog sistema. Postavljanje novog DEA na postojeći temelj, Postavljanje novog ATS-a i novog kontrolera. Postavljanje novog ventilacionog i izduvnog sistema za novi DEA. | komplet | 1 |
| III | Elektro radovi |  |  |
| 1. | Isporuka i ugradnja ormana By-Pass-a novog ATS1-a novog DEA 400A. Orman služi za ByPass ATS1-a u slučaju kvara na istom i kao orman za razvod ka daljim potrošačima. | komplet | 1 |
| 2. | Isporuka i ugradnja ormana RO-DEA3. Orman služi za razvod ka daljim potrošačima sa DEA3. | komplet | 1 |
| 3. | Izrada instalacija opšte potrošnje unutar prostorije DEA instalacija se sastoji iz RO opšte optrošnje, 4 svetiljke, 3 servisne priključnice 220V, 1 servisna priključnica 380v, prekidač za uključivanje osvetljenja. Sve u OG izvedbi Uzemljenje u novoj prostoriji DEA - postojeće uzemljenje će se koristiti a novi uzemljivač će biti povezan sa postojećim. | komplet | 1 |
| 4. | Demontaža postojeće nepotrebne instalacije, Povezivanje nove instalacije. Isporuka i montaža PNK200 regala, visine 100mm, komplet sa pripadajućim nosačima regala. | komplet | 1 |
| 5 | Napojni i distributivni kablovi - Isporuka i montaža | komplet | 1 |
| IV | Završni radovi |  |  |
| 1. | Završno ispitivanje električne opreme i kabliranja, uključujući sva potrebna merenja i testove. Izdavanje sertifikata posle izvršenog testiranja. Završno ispitivanje DEA, sa testiranjem potrebnog sistema rada i simulacijom nestanka mrežnog napajanja. Sva neophodna merenja I testiranja. Izdavanje sertifikata posle izvršenog testiranja. U testuranje je uključeno ii merenje buke. Priprema i isporuka Uputstva za korišćenje I Dokumentacije o testiranju (CE sertifikati itd…) za svu opremu I instalaciju uključenu u ovu ponudu. Obuka osoblja "KBC Bežanijska kosa" za bezbedno i pravilno korišćenje nove opreme. | paušal. | 1 |
| V | Arhitektonsko-građevinski i mašinski radovi |  |  |
| 1. | Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg pregradnog zida između prostorija u kojima su trenutno smešteni agregati i prostorije u koju se dislocira DEA1.Sav otpadni materijal utovariti i odvesti na deponiju. | m2 | 5 |
| 2. | Izrada novog kanala sa nagibom od 0,6%, sirine 30cm I prosecne dubine 25cm, dvostranim secenjem betona,razbijanjem betona i ugradnja L profila 30x30mm sa plitkim secenjem betona, radi postavljanje resetke. Nakon razbijanja betona I postavljanje L profila, zidove i dno kanala obraditi betonom,malterom ili gradjevinskim lepkom (po potrebi). U cenu uracunati nabavku i ugradnju svog potrebnog materijala za rad i odvoz suta na deponiju van objekta. | m1 | 12 |
| 3. | Izrada oplate i betoniranje armirano betonskih temelja za proširenje agregata.U ceni je uračunata armatura i tampon sloj šljunka.. | m3 | 2,5 |
| 4. | Nabavka i montaža toplovaljanog brodskog lima 2,5/3 širine 30 cm. | m1 | 12 |
| 5. | Prerada za postojeci i izrada linije za distribuciju i povrat goriva za novi agregat sa izradom novog rezervoara za gorivo sa cevovodom za dolivanje goriva. | komplet | 1 |
| 6. | Demontaža svetlarnika postojeće agregatske prostorije radi unošenja novog agregata, po završenom unošenju vraćanje svetlarnika na predhodnu poziciju. | paušal. | 1 |
| 7. | Zatvaranje svih prodora instalacija vatrootpornim premazom Obo Bettermann-HSM u svemu prema specifikaciji proizvođača | paušal. | 1 |
| VI | Pripremni i radovi u toku realizacije |  |  |
| 1. | Čišćenje i iznošenje šuta, više puta u toku radova i finalno po završetku radova. Odnošenje šuta na za to predviđeno mesto. | paušal. | 1 |
| VII | Projekat izvedenog stanja |  |  |
| 1. | Projekat izvedenog objekta ( PIO ) faza 04 Projekat elektroenergetskih instalacija | komplet | 1 |

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третиати као неодговарајућа.

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију, потврду или друго) издат од стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених  техничких карактеристика. Потврдом произвођача или заступника произвођача се могу доказати само техничке карактериситике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.

2.5. Начин спровођења контроле: Контролу  обављају стручне службе наручиоца.Наручилац ће обезбедити надзор над радовима

2.6..Место испоруке и радова: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб, Београд,

2.7. Рок испоруке и пуштање у рад: подразумева рок испоруке од дана закључења уговора

Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима.(Максималан рок до 45 календарских дана за испоруку добра и максимално 50 календарскух дана за извођење радова).

2.8. Понуђено добро мора да буде ново, из текуће производње и по квалитету мора у потпуности  да одговара траженим техничким карактеристикама из  сцецификације.

Важно обавештење: Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је неопходно да изврше обилазак локације на којој ће агрегат бити уграђен. Сву потребна документација везана за објекат на коме ће се радови изводити налази се у Техничкој служби Наручиоца и ту се у исту може извршити увид. Долазак је потребно најавити 24 часа раније на број телефона 3010706.

# 3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# ИЗ ЧЛАНА. 75. ЗЈН И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН

Право на учешће у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1., тачке 1) - 4). и члана 75. став 2.  ЗЈН.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде/пријаве доказује испуњење обавезних услова за из члана 75. ЗЈН.

3.1.1.Услов из члана 75. став 1, тачка 1) ЗЈН

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

3.1.2.Услов из члана 75. став 1, тачка 2) ЗЈН

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.1.3. Услов из члана 75. став 1, тачка 4) ЗЈН

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Понуђач који има издвојену(е) пословну(е) јединицу(е) изван главног седишта има обавезу да измири доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима локалне самоуправе где се издвојена(е)  пословна(е)  једница(е) налази(е).

3.1.4. Услов из члана 75. став 2.  ЗЈН

- да понуђач при састављању понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

# 3.2. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН

Испуњеност услова из члана 75. став 1. ЗЈН понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

3.2.1.Услов из члана 75. став 1, тачка 1) ЗЈН

Доказ: за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

3.2.2. Услов из члана 75. став 1, тачка 2) ЗЈН

Доказ: за правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ: за предузетнике и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.2.3. Услов из члана 75. став 1, тачка 4) ЗЈН

Доказ:

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;

2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Понуђач који има издвојену пословну(е) јединицу(е) ван главног седишта понуђача, има обавезу да достави уверење надлежне управе локалне самоуправе на којој се издвојена пословна јединица налази да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно да је  измири доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима локалне самоуправе где се издвојена пословна једница налази.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.2.4. Услов из члана 75. став 2.  ЗЈН

Доказ: Потписан и оверен образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде/пријаве доказује испуњење обавезних услова из члана 75.  став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.

Уместо доказа из чл. 75 став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН понуђач може доставити изјаву на меморандуму понуђача да је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре. Уз изјаву понуђач поднеси и копију решења о усвајању регистрационе пријаве у регистар понуђача са навођењем интернет странице на којој се може извршити провера података.

Испуњеност обавезних  услова из члана 75. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач може доказати достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава из конкурсне документације мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача из  конкурсне документације, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

# 4. ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

# ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку ове јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који су дефинисани чланом 76. ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

4.1. Додатни  услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН

4.1.1. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – финансијски капацитет

- да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади дуже од 30 дана непрекидно

4.1.2. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – пословни капацитет

- да је понуђач овлашћени дистрибутер добара која су предмет набавке

-да је у последње три године од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца , набавио и уградио агрегате истих или сличних карактеристика као и агрегат из спецификације у минималном износу од 16.000.000,00 динара

4.1.3. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – технички капацитет

Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ОHSAS 18001 или ISO 45001 за делатност која је предмет јавне набавке

-Потребно је да понуђач достави доказ о усаглашености добара-Декларација о усаглашености

-Да је понуђач овлашћен за сервисирање погонског мотора од стране произвођача мотора

да постоји доступност оригиналних делова;

- подршка произвођача у случају хаварије;

- да поседује  софтвере и алате за одржавање

- Да понуђач располаже са сервисним возилом

- Да може да ангажује возило са дизалицом јер је начин уноса у објекат специфичан,

- Да понуђач располаже са најмање три теретна сервисна возила

- Да понуђач поседује уређај за терећење (тестирање) дизел агрегата минимално 50% веће снаге од понуђеног добра односно да обезбеди уређај за тестирање понуђених агрегата под оптерећењем

ЛОАД БАНК.

-да понуђач има минимално један сервисни центар уписан у АПР на територији РС

4.1.4. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – кадровски капацитет

Неопходно је да понуђач по било ком основу (уговор о раду на неодређено или одређено време, уговор о повременим и привременим пословим,а или уговор о делу)

- има ангажованог најмање једног дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 350;

- има ангажованог најмање једног дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 450;

- има ангажованог најмање једниог дипломираног машинскиог инжињера са лиценцом 430;

-понуђач има ангажовано најмање 2 сервисера који су прошли обуку за одржавање и инсталацију дизел агрегата код произвођача агрегата

4.1.4. Додатни услов из члана 76. став 4 – Други додатни услов

- да достави каталог и/ или оригиналну проспектну документацију, техничку спецификацију понуђених добра (technicaldatasheet), упутство за употребу са детаљним карактеристикама предмета јавне набавке;

- да достави преносиву гаранцију произвођача (мин. 24 месеца) на предмет јавне набавке; за изведене радове не краћа од 24 месеца

- да изврши демонтажу и измештање и пуштање у рад постојећег агрегата, да изврши адаптацију простора, за смештај новог агрегата, његову монтажу, пуштање у рад и тестирање уређаја под оптерећењем предмета јавне набавке.

-  да је време одзива за поправку дизел електро агрегата 6 сати по пријави квара.

# 4.2.  Упутство како се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН  и других додатних услова из члана 76.ЗЈН

Испуњеност додатних услова из члана 76. став 2. и других додатних услова из члана 76. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.2.1. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – финансијски капацитет

Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која обухвата период од последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив.

Посебне напомене:

1) Наведене  доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.

2) У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

3) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.

4.2.2. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – пословни капацитет - докази

- Писмо о ауторизацији издато, оверено и потписано од стране произвођача, или други документ (уговор), који обезбеђује следљивост између произвођача и понуђача.

- Попуњен, потписан и оверен образац на сопственом меморандуму Списак изведених радова и потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити попуњене,  потписане и оверене печатом референтних наручилаца.

- Сертификати ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ОHSAS 18001 или ISO 45001за делатност која је предмет јавне набавке

- CE декларација од произвођача

- Потврда од стране произвођача или веб сајт произвођача где се види да је понуђач овлашћен за сервис

4.2.3. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – технички капацитет – докази

- Копија саобраћајне дозволе и полисе осигурања за тражено возило

- Понуђач је у обавези да достави пописну листу основних средстава, где се види да поседује уређај за терећење (тестирање) дизел агрегата минимално 10% веће снаге од понуђеног добра

- Изјава да има организовану сервисну службу

4.2.4. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – кадровски капацитет - докази

- М –образац;

- Копије линценци 350, 430 и 450 и потврде ИКС да су лиценце важеће;

- Доказ да су сервисери прошли обуке код произвођача дизел агрегат да (потврда,уверење,сертификат)

4.2.4. Додатни услов из члана 76. став 4. – Други додатни услов –докази

# 1. За понуђено добро потребно је доставити оригинални каталог произвођача или извод из оригиналног каталога,  који мора да садржи слику добра, техничке карактеристикe и каталошки број из кога се недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца. Каталошки број и број странице у каталогу на којима се налазе понуђена добра уписују се у образац спецификације добра.

2. Потврдом произвођача или заступника произвођача се могу доказати само техничке карактериситике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.

3. Писмену гаранцију произвођача преносиву гаранцију произвођача понуђеног добра (не може бити краћа од 24 месеца);

4. изјаву којом гарантује да је време одзива за поправку дизел електро агрегата 6 сати по

пријави квара.

5.Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу на сопственом меморандуму понуђача којом понуђач потврђује да ће извршити пуштање у рад и тестирање агрегата предмета јавне набавке.

5. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора

5.1. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

5.2. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати понуда оног понуђач који је понудио краћи рок извршења радова .

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти  рок извршења радова, предност ће имати понуда оног понуђач који је понудио краћи рок испоруке.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи гарантни рок.

# 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду која мора бити састављена на српском језику.

Понуђач може, у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију, да доставља документа и на енглеском, немачком, шпанском, руском или франсуском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач ће поред документа на страном језику доставити и превод тог документа на српски језик, a који је оверен од стране овлашћеног судског тумача за тај језик.

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

2. Начин на који понуда мора бити састављена и начин попуњавања образаца који су дати у конкурсној документацији ( попуњавању података који су саставни део образаца)

Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти или кутији, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска kоса бб, Београд, на којој ће залепити делове Обрасца са подацима о понуђачу и јавној набавци за коју се подноси понуда (страна 3).

Образац који понуђач треба да исече и залепи на коверту је саставни део конкурсне документације.

Понуђачи подносе понуду која мора бити сачињена из 2 (два) посебна дела.

Сваки од ових посебних делова садржи документа и обрасце који су наведени у конкурсној документацији.

Сваки од два дела понуде мора бити повезан у посебне целине, у две посебне фасцикле које НИСУ СПОЈЕНЕ.

Прва страна фасцикле треба да буде провидна, а документа се улажу у фасциклу бушењем листова са леве стране.

Сваку страну (документ) који се улаже у посебне фасцикле понуђач треба да обележи редним бројем у доњем десном углу стране.

У случају да понуду подноси група понуђача, све обрасце попуњава, потписује и оверава податке понуђач који је посебним актом сачињеним између чланова који чине групу понуђача одређен као носилац посла.

2.1. Делови имају називе: Део 1 и Део 2.

2.1.1. Део 1

Садржај Дела 1 чине докази о испуњености услова за учествовање у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН, на начин како је то наведено у конкурсној документацији.

2.1.2. Део 2

СадржајДела  2 чине образац понуде и остали обрасци и документа који се достављају уз понуду, на начин како је то наведено у конкурсној документацији.

2.1.3. Понуда се сматра прихватљивом ако је благовремена, ако је наручилац није одбио због битних недостатака, ако је одговарајућа, ако не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац, није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

2.1.4. Упутство о начину слања и попуњавања образаца

У складу са чланом 20. ЗЈН, понуђачу се конкурсна документација доставља путем електронске поште, у WORD (doc.) и/или EXCEL (xls.) формату.

У складу са чланом 20. став 6. ЗЈН, заинтересовано лице/понуђач/кандидат, који је путем електронске поште (или факсом) примио конкурсну документацију (или било који други документ из поступка јавне набавке), ДУЖАН да на исти начин, оном од кога је документ примио, потврди пријем тог документа.

Електронска потврда о пријему конкурсне документације (или било ког другог документа из поступка јавне набавке) коју достави заинтересовано лице/понуђач/кандидат, претставља доказ да је извршено достављање докумената.

2.1.5. Након попуњавања и штампања образаца, овлашћено лице понуђача потписује и оверава обрасце печатом.

Обрасце који су део конкурсне документацији, односно податке који у њима морају бити попуњени, понуђач може да попуни  и штампаним словима, јасно, читљиво, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача ће их након попуњавања потписати и оверити печатом.

Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером.

Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Свакo бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

2.1.6. Рок за подношење понуде је  17.12.2018. године до 08:00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска Коса бб, Београд, пристигла закључно са 17.12.2018. године до 08:00 часова, без обзира на начин достављања.

Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са 17.12.2018. године до 08:00 часова, без обзира на начин достављања.

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана  17.12.2018. године у 11:00 часова  на адреси Бежанијска Коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде. Записник о отварању понуда потписују Председник и чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.  Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

2.1.7. Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

2.1.8. Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке у року од три дана од дана доношења.

3. Могућност  подношења понуде за поједине партије  или за све партије

Набавка није обликована по партијама.

4. Могућност  подношења понуде са варијантама

Није могуће поднети понуду са варијантама.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН

У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или опозвати своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Уколико понуђач промени или повуче своју понуду, или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду (ако је она тражена).

Измена, допуна или опозив понуде се може поднети непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца.

Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде у затвореној коверти овереној печатом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: КБЦ „Бежанијска коса“ Бежанијска коса бб, Београд са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈН ОП 27Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  ЈН ОП 27Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  ЈН ОП 27Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН ОП 27Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Самостална понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.1.  Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте набавке.

7. Делимично извршење понуде од стране подизвођача

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и/или део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке  1) до 4)  ЗЈН,  а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Такође додатне услове из члана 76. став 4 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви наручиоца у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, и других околности од којих зависи прихватљивост

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

100% - авансно од укупне вредности уговора, у року од  30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора, а на основу предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања на уговорени износ са ПДВ-ом са роком важности 60 (шездесет) дана дужим од утврђеног рока за испоруку.са уградњом

9.2. Захтев у погледу гарантног рока Наручилац захтева за понуђено добро гаранцију у трајању од најмање 24 месеца од дана испоруке добра, уз обавезу понуђача да достави гарантни лист уз испоручено добро, и најмање 24 месеца за изведене радове

9.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке

Рок за испоруку: до 45 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб, Београд, ФЦО Наручиоца

Захтев у погледу, рока и места извршења радова

Рок за извођење радова максимално 50 дана од закључења уговора

Место изођења радова објекат КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб

9.4. Постпродајно одржавање и техничка помоћ:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране

сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач коме буде додељен уговор гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање седам година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да обезбеди исправно функционисање испоручене опреме 365 дана у току једне календарске године, за време трајања гарантног рока.

Понуђач коме буде додељен уговор је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, Понуђач коме буде додељен уговор ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач коме буде додељен уговор гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 6 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца, и приступање утврђивању и отклањању квара у року од 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Одржавање и калибрација медицинске опреме.

Уколико квар не може да се отклони у року од десет дана, Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика, до окончања поправке а најдуже тридесет дана. Уколико ни за тридесет дана квар није могуће отклонити, Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да испоручи нову опрему.

Ц. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Понуђач коме буде додељен уговор је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца).

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, без и са порезом на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (цена добра, трошкови транспорта, повезивање уређаја и његово пуштање у рад, као и обука лица за рад на апарату и сви остали зависни трошкови), с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ-а мора бити посебно наведен, као и укупна цена понуде са ПДВ-ом.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначног извршења уговора.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

У складу са чланом 92. ЗЈН, неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће захтевати да детаљно образложи све њене саставне делове које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Рок за достављање одговора на захтев наручиоца за детаљно образложење свих делова цене, износи 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Наручилац ће по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

11. Средства обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења којим понуђач обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза понуђач подноси меницу и банкарску гаранцију.

11.1. Меница за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, које се издаје на износ у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату за озбиљност понуде у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или жели да измени своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци.

11.2 Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) у висини уговореног износа са ПДВ-ом, а са роком важности 45 (четрдесетпет) дана дуже од утврђеног рока за завршетак послова односно од завршека радова (оконлане ситуације) и ипоурзченог,монтираног добра које је пушзено у рад.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,  у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

11.3 Банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од рока за испоруку са уградњом.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

11.4 Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач коме буде додељен уговор је дужан да достави наручиоцу најкасније да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да понуђач не изврши уговорену обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште, поштом или телефаксом, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Приликом подношења захтева за додатним информацијама или појашњењима понуђач је у обавези да прецизира захтев на начин да наведе део конкурне документације на који се информација/појашњење/питање односи.

Рок за достављање захтева за додатним информацијама истиче у 09,00 часова, 5 дана пре истека рока за подношење понуда и након тог рока наручилац нема обавезу одговарања на касније примљене захтеве за додатним појашњењима.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН (електронском поштом у радно време наручиоца понедељак – петак 07:00 – 15:00 часова или поштом. Захтеви за информацијама или појашњењима послати после наведеног времена сматраће се достављеним првог наредног радног дана).

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, , електронска адрeса:javne.nabavke@bkosa.edu.rs; „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка ЈН ОП 27Д/18“.

Телефонски позиви ради тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде нису дозвољени.

У случају да наручилац има потребу да измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити  обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

13. Начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да дозволи промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Накнада за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

15. Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену ЗЈН

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана објављивања одлуке.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 8. ЗЈН. Укилико се захтев доставља  на начин одређен чланом 20. ЗЈН - електронском поштом то се може учинити  у радно време наручиоца : понедељак – петак, 07:00 – 15:00 часова

Захтеви послат после наведеног времена сматраће се достављеним првог наредног радног дана.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сматра се потпуним када садржи све обавезне елементе и то: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци који је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе, потпис подносиоца.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два  дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се захтев подноси, сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се захтев подноси, корисник: Буџет Републике Србије, назив и адреса подносиоца захтева за заштиту права, уплати таксу у износу oд:

1)  60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3)  250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија  није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6)  0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7)  0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац ће писаним захтевом тражити надокнаду трошкова насталих по основу заштите права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3.  и ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Детаљније информације о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права понуђача могу се наћи на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

16. Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да  у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

17.  Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

18. Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

19. Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на  извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

# 20. Трошкови припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Комисија за јавну набавку ЈН ОП 27Д/18

ДЕО 1

Списак доказа о испуњености услова за учествовање у поступку из члана 75. и 76 ЗЈН

Докази се слажу се по следећем редоследу:

I Докази из члана 75.

1. Доказ: Услов из члана 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 5) ЗЈН

1) изјава којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН,  дефинисане овом конкурсном документацијом.

2. Доказ: Услов из члана 75. став 2.  ЗЈН

1) Потписан и оверен образац изјаве.

II Докази из члана 76.

1. Доказ: Додатни услови из члана 76. став 2.  ЗЈН – финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет

Докази наведени на странама 11-12 конкурсне документације.

III Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

- Средство финансијског обезбеђења наведено на странама 18-19 конкурсне документације.

Напомена: ова страница(е) је саставни део  Дела 1 ( нулта страна)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________у отвореном  поступку јавне набавке добара – - Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и  уградњом, број ЈН ОП  27Д/18 испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                             					   Понуђач

Датум:_____________                                         М.П.                                     _________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ___________________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке,

(навести назив понуђача)

бр. ЈН ОП 27Д/18 Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и  уградњом, изјављује, да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

Датум 		                                Понуђач

________________                                                                                 _________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, подноси

(назив понуђача)

# ИЗЈАВУ

# О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке – Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и  уградњом, број ЈН ОП  27Д/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# ДЕО 2

Образац понуде, спецификација и остали обрасци предвиђени

конкурсном докуметацијом.

Документа се слажу се по следећем редоследу:

1. Образац понуде

# 2. Спецификација добра

# 3. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

# 4. Образац трошкова припреме понуде

# 5. Модел уговора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (заокружити или болдовати релевантно)

| Деловодни број и датум понуде: |  |
| --- | --- |
| Пословно име и седиште понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон и факс: |  |
| ПИБ, Мат. Бр.; шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потпис уговора: |  |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важности понуде (не краће од 60 дана од дана отварања понуда) |  |
| Начин и рок плаћања | 100% - авансно од укупне вредности уговора, у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора, а на основу предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања на уговорени износ са ПДВ-ом са роком важности 60 (шездесет) дана дужи од утврђеног рока за испоруку |
| Рок испорука Агрегата (не дуже од 25 дана) |  |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана) |  |
| Гарантни рок за добра (најмање 36 месеци) |  |
| Гарантни рок за изведене радове (најмање 24 месеца) |  |

Датум:_______________                                                                            Потпис понуђача

М.П.

Место:_______________	________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| 1 | Назив подизвођача |  |
| 2 | Адреса седишта подизвођача |  |
| 3 | Матични број /ПИБ |  |
| 4 | Пословна банка и број текућег рачуна |  |
| 5 | Директор/ лице за контакт |  |
| 6 | Број телефона / број факса |  |
| 7 | Е-маил адреса |  |
| 8 | Проценат укупне вредности поверен пoцизвођачу |  |

| ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |
| --- |
| 1 | Назив члана групе понуђача |  |
| 2 | Адреса седишта члана групе понуђача |  |
| 3 | Матични број члана групе понуђача |  |
| 4 | ПИБ члана групе понуђача |  |
| 5 | Пословна банка и број текућег рачуна |  |
| 6 | Директор |  |
| 7 | Лице за контакт |  |
| 8 | Број телефона |  |
| 9 | Број факса |  |
| 10 | Е-маил адреса |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈН ОП 27Д/18

| Спецификација опреме и радова | Једин. мере | Кол. | Цена без ПДВ-а | ПДВ | Цена са ПДВ-ом | Произвођач/земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Дисел електрични агрегат, испорука, уградња и пуштање у рад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Generator tip: GE.VO.275/250.BF ELCOS ili odgovarajući | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Dizel motor tip: TAD 734 GE VOLVO ili odgovarajući Dizel električni agregat se instalira unutar objekta, u za to predvidjenu prostoriju. Dostaviti ISO 9001 sertifikat za ponudjača i proizvodjača Dostaviti CE sertifikat za DEA Specifikacija: - snaga u stand-by režimu rada (ESP): 275 kVA / 220 kW - snaga u prime režimu rada (PRP): 250 kVA / 200 kW - faktor snage: cos (= 0,8 - napon: 3 x 400 / 230 V - struja (PRP cos (= 0,8): minimalno 360 A - učestanost: 50 Hz - mogućnost povezivanja na postojeći sistem daljinksog nadzora - brzina obrtanja: 1500 o/min. - odstupanje napona: ± 0,5 % - napon baterije: 24 V, 2 x 180 Ah - hladjenje motora tečnošću - masa agregata sa svim tečnostima izuzev goriva maksimalno: 2.050 kg - grejač rashladne tečnosti motora - rezervoar za gorivo, inkorporiran u bazu agregata, kapaciteta minimum 250 litara - rezervoar za prikupljanje svih tečnosti u sklopu šasije agregata kapaciteta dovoljno velikog za prikupljanje svih tečnosti istovremeno (gorivo, ulje, rashladna tečnost) radi zaštite sredine od curenja - maksimalne dimenzije agregata zbog smeštanja u ograničeni prostor su (DxŠxV): 270x120x180 cm Generator: Jednoležajni, bez četkica sa elektronskom regulacijom napona, H klasa izolacije, nivo IP zaštite ≥23, broj polova 4, broj faza 3, struja kratkog spoja ≥300% od nominalne struje, efikasnost pri faktoru snage 0,8 i pri punom opterećenju ≥93,4%, standardna veza namotaja u zvezdu Motor: - četvoro-taktni dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem - broj cilindara 6 u liniji - hladjenje motora: vodeno (50% voda 50% antifriz) - zapremina motora minimalno 7,15 litara - kapacitet ulja 29 litara - kapacitet rashladne tečnosti 32 litra - potrošnja ulja u odnosu na potrošnju goriva: maksimalno 0.1% - klasa prema standardu ISO 8528-5: G3 - emisija izduvnih gasova: Stage 2 Potrošnja goriva u PRP režimu rada: - potrošnja goriva pri 100% opterećenja : < 52 lt/h - potrošnja goriva pri 75% opterećenja: < 41 lt/h - potrošnja goriva pri 50% opterećenja: < 30 lt/h - regulacija broja obrtaja motora: elektronska Izduvni sistem: - Rezidencijalni izduvni lonac -35 dBA, sa kompenzatorom vibracija Karakteristike navedne u gornjem delu odnose se na sledeće uslove rada: - temperatura okoline do: 25 оC - relativna vlažnost vazduha: 30 % - barometarski pritisak 1,0 bar - nadmorska visina do 1000 m Kontrolno upravljačka jedinica - Kontrolno – upravljački panel i agregat treba da budu od istog proizvođača - Meni na srpskom jeziku - Upravljački modul obezbedjuje funkcije izbora ručnog i automatskog režima rada. ATS uređaj - uređaj za automatsko prebacivanje dovodnog napona mreža/agregat na potrošače - uređaj se isporučuje smešten u samostojećem elektro ormanu - nazivni napon 400/230 V, 50Hz - motorizovani 4-polni prekidač - mora biti od istog proizvođača kao i ponudjeni agregat i kontrolno upravljačka jedinica - uređaj se povezuje na postojeće energetsko postrojenje - obavezni preventivni pregledi, mesečni i godišnji za vreme trajanja garantnog perioda |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Softverski centralni sistem nadzora infrastrukture Меrа ili odgovarajući, koji prikuplja podatke od agregata (DEA), UPS uređaja, HVAC sistema, distribucije napajanja, senzora parametara (temperatura, vlažnost vazduha, pojava dima i drugo), protivpožarnog sistema i drugo. Sistem je nezavisan od vendora nadgledane opreme. Softverski paket ima mogućnost budućeg proširenja tako da nadzire i IT infrastrukturu (ruteri, svičevi, serveri i druga oprema u računarsko-komunikacionoj mreži). Opšte karakteristike i pristup softveru: - Aktivni nadzor - periodično prozivanje - Pasivni nadzor - očitavanje na zahtev - Nadzor po principu 24/7/365 - Podešavanje perioda nadzora različito za različite nadgledane elemente - Višekorisnički pristup i rad sa 10 licenci - Istovremeni rad više korisnika sa mogućnošću nadzora 100 elemenata - Mogućnost konfigurisanja korisnika ili korisničkih grupa sa različitim privilegijama za pristup softveru - Pristup prikupljenim podacima se realizuje kroz standardni web browser (npr. MS Internet Explorer) preko IP protokola. Web pristup je dovoljan za izlistavanje baze prikupljenih podataka, pregled statusa nadgledanih elemenata, grafički/slikovni prikaz i sl. - Period nadgledanja za svaki element definiše se korisnički preko weba. Skup monitora je predefinisan uz mogućnost korisnički kreiranih dodatnih monitora. - Alarmi su korisnički definisani i generišu log događaja i željenu radnju (email, SMS). Alarmi su diferencirani po nivoima i razlikuju se pozitivni od negativnih događaja - Izveštavanje je tabelarno i sa generisanjem SLA izveštaja, kao pdf i email - Slikovni prikaz sa grafičkom podlogom i prikazom parametara za period - Istorija događaja - Standardizovana komunikacija sa nadgledanim elementima putem SNMP protokola | komplet | 1 |  |  |  |  |
| II | Mašinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izmeštanje postojećeg DEA u susednu prostoriju, Izmeštanje postojećeg izduvnog sistema.zmeštanje postojećeg ventilacionog sistema. Postavljanje novog DEA na postojeći temelj, Postavljanje novog ATS-a i novog kontrolera. Postavljanje novog ventilacionog i izduvnog sistema za novi DEA. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| III | Elektro radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i ugradnja ormana By-Pass-a novog ATS1-a novog DEA 400A. Orman služi za ByPass ATS1-a u slučaju kvara na istom i kao orman za razvod ka daljim potrošačima. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Isporuka i ugradnja ormana RO-DEA3. Orman služi za razvod ka daljim potrošačima sa DEA3. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Izrada instalacija opšte potrošnje unutar prostorije DEA instalacija se sastoji iz RO opšte optrošnje, 4 svetiljke, 3 servisne priključnice 220V, 1 servisna priključnica 380v, prekidač za uključivanje osvetljenja. Sve u OG izvedbi Uzemljenje u novoj prostoriji DEA - postojeće uzemljenje će se koristiti a novi uzemljivač će biti povezan sa postojećim. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža postojeće nepotrebne instalacije, Povezivanje nove instalacije. Isporuka i montaža PNK200 regala, visine 100mm, komplet sa pripadajućim nosačima regala. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Napojni i distributivni kablovi - Isporuka i montaža | komplet | 1 |  |  |  |  |
| IV | Završni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Završno ispitivanje električne opreme i kabliranja, uključujući sva potrebna merenja i testove. Izdavanje sertifikata posle izvršenog testiranja. Završno ispitivanje DEA, sa testiranjem potrebnog sistema rada i simulacijom nestanka mrežnog napajanja. Sva neophodna merenja I testiranja. Izdavanje sertifikata posle izvršenog testiranja. U testuranje je uključeno ii merenje buke. Priprema i isporuka Uputstva za korišćenje I Dokumentacije o testiranju (CE sertifikati itd…) za svu opremu I instalaciju uključenu u ovu ponudu. Obuka osoblja "KBC Bežanijska kosa" za bezbedno i pravilno korišćenje nove opreme. | paušal. | 1 |  |  |  |  |
| V | Arhitektonsko-građevinski i mašinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinsko sečenje i razbijanje postojećeg pregradnog zida između prostorija u kojima su trenutno smešteni agregati i prostorije u koju se dislocira DEA1.Sav otpadni materijal utovariti i odvesti na deponiju. | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada novog kanala sa nagibom od 0,6%, sirine 30cm I prosecne dubine 25cm, dvostranim secenjem betona,razbijanjem betona i ugradnja L profila 30x30mm sa plitkim secenjem betona, radi postavljanje resetke. Nakon razbijanja betona I postavljanje L profila, zidove i dno kanala obraditi betonom,malterom ili gradjevinskim lepkom (po potrebi). U cenu uracunati nabavku i ugradnju svog potrebnog materijala za rad i odvoz suta na deponiju van objekta. | m1 | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Izrada oplate i betoniranje armirano betonskih temelja za proširenje agregata.U ceni je uračunata armatura i tampon sloj šljunka.. | m3 | 2,5 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža toplovaljanog brodskog lima 2,5/3 širine 30 cm. | m1 | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Prerada za postojeci i izrada linije za distribuciju i povrat goriva za novi agregat sa izradom novog rezervoara za gorivo sa cevovodom za dolivanje goriva. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Demontaža svetlarnika postojeće agregatske prostorije radi unošenja novog agregata, po završenom unošenju vraćanje svetlarnika na predhodnu poziciju. | paušal. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Zatvaranje svih prodora instalacija vatrootpornim premazom Obo Bettermann-HSM u svemu prema specifikaciji proizvođača | paušal. | 1 |  |  |  |  |
| VI | Pripremni i radovi u toku realizacije |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i iznošenje šuta, više puta u toku radova i finalno po završetku radova. Odnošenje šuta na za to predviđeno mesto. | paušal. | 1 |  |  |  |  |
| VII | Projekat izvedenog stanja |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekat izvedenog objekta ( PIO ) faza 04 Projekat elektroenergetskih instalacija | komplet | 1 |  |  |  |  |

Датум                                                                   МП                                                        Потпис понуђача

______________________________                                                                                                   _______________________________

# Образац структуре понуђене цене

# са упутством како да се попуни

- Вредност предмета набавке без ПДВ-a:_____________динара

- Стопа ПДВ-а: __________  %

- Укупна вредност предмета набавке са ПДВ-ом:____________ динара

- _________% учешћа цене добара

- _________% учешћа трошкова рада

- _________% учешћа трошкова транспорта

- _________% учешћа трошкова царине

- _________% учешће осталих трошкова

| Место: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |

Напомена: За процентуално учешће трошкова наводе се трошкови материјала, рада, енергената, царине и то када је неопходно ради усклађивања цена, током периода трајања уговора. Понуђач овај образац попуњава тако што тражене податке уноси, потписује и оверава печатом.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у уговора ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да уговор потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити уговор.

На основу члана 112.Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН ОП  27Д/18 – Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и  уградњом, уговорне стране

- Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, Матични број 70397437, ПИБ 100200745, кога заступа Директор НС асс.др сци. мед. Марија Здравковић  (у даљем тексту: Наручилац)

и

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, са седиштем у ______________, улица_________________, број_____, Матични број________________, ПИБ__________________ кога заступа _________________ (у даљем тексту: Добављач),

закључили су  у  Београду

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Дизел агрегат 275 kWA  са монтажом и  уградњом –

ЈН ОП  27Д/18

Члан 1.

Уговорне стране заједнички констатују:

1.  да је Добављач доставио понуду број ________ од _______2018. године која је код Наручиоца заведена под бројем_______ дана _________.2018. године и која у потпуности одговара  спецификацији из конкурсне документације.

2. да је Добављач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора број_______ од ________.2018. године.

Понуда и спецификација из конкурсне документације као прилог уговора чине  његов саставни део.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка Дизел агрегат 275 kWA  са уградњом и пуштањем у рад, а у складу са спецификацијом и посебним захтевима из конкурсне документације.

Члан 3.

Добављач ће обавезе из члана 2. извршити у свему премa Понуди бр. ______ од _______________  Добављач потврђује да је сагледао обим обавеза из члана 2. и потврђује да је исти довољан за извршење свих радова, услуга и испорука на такав начин да се обезбеди пуна функционалност и безбедност и употреба истих, без додатних захтева за вишком или непредвиђеним радовима и испорукама.

У духу претходног става, уговорне стране сагласно потврђуј у да према члану 640. Закона о облигационим односима,одредба из става 1. подразумева обавезу Добављача да изврши све радове и услуге потребне за функционалну и безбедну употребу опреме и објекта који су предмет овог Уговора.

Члaн 4.

Укупнa ценa из члaнa 2. овог уговорa, без порезa нa додaту вредност износи .........................дин

према понуди бр.................од......................... док укупнa ценa  из члaнa 2. овог уговорa, сa порезом нa додaту вредност износи .............................дин

Уговоренa ценa из члана 2. овог уговора  је утврђена као цена у укупном износу, која је фикснa током

целокупне реaлизaције уговорa и неће бити подложна променaмa из било ког рaзлогa.

Уговорне стране су сагласне да цена обухвата вредност свих вишкова и непредвиђених радова.

Члaн 5.

Плаћање укупне вредности из члана 1. овог уговора извршиће се:

100% - авансно од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у року од  30 (тридесет) дана од дана

потписивања уговора, након што Добављач преда Наручиоцу:

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на уговорени износ са ПДВ-ом са роком важности 60 (шездесет) дана од утврђеног рока за испоруку и завршетак радова

б) предрачун оверен од стране Наручиоца који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005,  61/2007,  93/2012 и 108/2013), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке и број уговора o набавци. Предрачун се издаје у вредности од 100% од вредности из члана 1. овог уговора. Добављач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два примерка.

Члан 6.

Обавеза Добављача је да на изради пројекат изведеног стања Електро инсталације јаке и слабе струје (пројекат електроенергетских инсталација и инсталација дојаве пожара);

Члан 7.

Обавеза Добављача је да предвиди све мере за безбедан рад при адаптацији, коришћењу и одржавању предметног простора, и инсталација опреме

Сва документација по обиму и садржини мора задовољити важеће прописе из области израде техничке документације, све прописе  за  ове намене, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, Законa о заштити од пожара.

Члан 8.

Добављач је дужан да:

- обавезе из овог уговора изврши савесно, на уговорен начин и у уговореном року;

- да одреди руководиоца радова из реда лица која испуњавају услове за одговорног извођача и о томе обавести Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана закључења овог уговора;

- писаним путем обавести Наручиоца о наступању околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и сл.);

- приликом извршења обавеза обезбеди предузимање свих неопходних мера за безбедан и здрав рад, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања штете, као и заштиту запослених у складу за Законом о безбедности и здрављу на раду у складу са Планом превентивних мера и Елабората о уређењу градилишта;

- води грађевински дневник и грађевинску књигу, и да о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за  чињенице;

- опрема и материјал који се употребљавају за извршење обавеза одговарају опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима;

- да Наручиоцу достави све потребне доказе (атести, сертификати, декларација о усаглашености, ...) о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује, а по потреби да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације;

- да пре испоруке опреме обезбеди сагласност Наручиоца на исту;

- да део радова, испорука или услуга који не буду одговарали уговореном квалитету отклони о свом трошку у разумном року који одреди Наручилац; уколико Добављач не отклони недостатке у року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача.

- да по завршетку монтаже изврши обуку особља за рад

Члан 9.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту извршиоцима који нису  запослени у фирми која изводи радове а које је ангажовао Наручилац. Добављач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони о свом трошку пропусте које је стручни надзор евидентирао кроз грађевинским дневник. Добављач је дужан да сваких 5 (пет) дана изврши, у присуству стручног надзора , сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова и квалитета. О извршеним анализама, Добављач је дужан сачинити Извештај, који потписује заједно са стручним надзором и који доставља Наручиоцу преко стручног надзора. У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.  Техничка контрола пројеката врши се у току израде истих и о извршеној техничкој контроли

Избор и плаћање вршиоца техничке контроле врши Добављач. Вршилац техничке контроле је у обавези да исту врши у свему према законској

Члан 10.

Добављач је обавезан да испоручи Дизел агрегат 275 kWа.

Добављач је обавезан да изврши инсталирање, контролу квалитета и пуштање у рад Дизел агрегата

Члан 11.

Уколико Добављач не испуни своју уговорну обавезу у уговореном року из разлога за које је сам одговоран, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупне  цене са ПДВ-ом из члана 3. став 1. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне цене са ПДВ-ом из члана 3. став 1. овог уговора.

Уколико Добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, а при том није могуће умањити рачун за износ уговорне казне, Наручилац ће без сагласности и претходног обавештавања Добављача депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднети на наплату Банци.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

Члан 12.

Гарантни рок за добро које је предмет овог уговора је _____  (не може бити креће од 24 месеца) месеци од сачињавања Записника о квалитативном пријему.

Уколико се у току гарантног рока догоди застој добра које је предмет овог уговора дуже од 5 (пет) дана,  Добављач је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада агрегата. Застој – престанак рада добра које је предмет овог уговора обухвата период од пријема писмене рекламације Наручиоца до завођења Записника  којим је констатовано да је добро доведено у исправно стање, а потписаног од стране представника Добављача и комисије Наручиоца.

За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на Добављача), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Члан 13.

Одржавање и сервисирање добара која су предмет овог уговора, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача апарата.

Добављач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање седам година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за добра која су предмет овог уговора, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Добављач је дужан да обезбеди исправно функционисање добара која су предмет овог уговора 365 дана у току једне календарске године, за време трајања гарантног рока.

Добављач је у обавези да у гарантном року једном годишње, о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача, као и да о свом трошку обезбеди све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Добављач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, као и приступање утврђивању и отклањању квара у року од 48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара

Добављач је у обавези да најмање пет година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену Ангио салу (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца).

Члан 14.

Наручилац се обавезује да Добављачу омогући увид на лицу места у простор предвиђен за уградњу

и снимање постојећег стања. Такође је обавеза Наручиоца да обезбеди увид у расположиву постојећу техничку документацију постојећих система и инсталација на које се прикључују инсталације адаптираног простора

Обавеза Наручиоца је да обезбеди Надзор за извршење радова.

Члан 15.

Добaвљaч је дужaн дa предa Наручиоцу:

- у року до 10 (десет) дана од дана зaкључењa овог уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј  aвaнсног плaћaњa, којa је издaтa у висини од 100% од вредности овог уговорa са пдв-ом сa роком вaжења 60  дана дуже од утврђеног рока за испоруку и завршетак радова. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и без приговора и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени уговором (рокови, износ).

- да у року до 10 (десет) дана од дана потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив, без приговора, у висини од 10% од вредности уговора без пдв, са роком важења 30 дана дужим од квалитативног пријема добра.

- да у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке, а најкасније у року до 10 (десет) дана од дана потписа записника о квалитативном пријему односно пуштању у рад,, достави неопозиву, безусловну и наплативу на први позив бaнкaрску гaрaнциј у зa отклaњaње недостатака у гaрaнтном року, којa је издaтa у висини од 10% вредности уговорa без пдв, сa роком вaжења 30 дaнa дуже од гaрaнтног рокa

Члaн 16.

Добaвљaч ће квантитативну и квалитативниу испоруку добaрa из члaнa 1. овог уговора извршити најкасније у року до ___________ календарских дана (максимално до 25 календарских дана) од потписивања уговора.

Парцијална испорука добара није дозвољена.

Продужење рокa испоруке толерисaће се сaмо у случaју више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и

престaнкa више силе, добaвљaч морa обaвестити Нaручиоцa писменим путем, без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 2. овог

уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Наручиоца односи сa пaжњом

доброг домaћинa.

Члaн 17.

Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне смaтрa се дa је извршенa испорукa предметa нaбaвке, којa је у свему квaнтитaтивно усaглaшенa са елементима и условима овог

уговора.

Примопредаја ће се извршити у просторијама где ће се извршити монтажа предмета набавке.

Током испоруке предметa јaвне нaбaвке, уколико констaтује евентуaлну неусaглaшност, Нaручилац у

писаној форми достaвљa Добaвљaчу реклaмaцију, без одлaгaњa. Добaвљaч је дужaн дa у нaјкрaћем

року отклони  неусaглaшеност.

Добављач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје најкасније 7 (седам)  дана од дана

планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће присуствовати примопредаји.

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о намери примопредаје именовати комисију за пријем и о именовању и члановима комисије обавестити Добављача.

Добављач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони у року од 30

(тридесет) дана од дана утврђења, у супротном ће се сматрати да су обавезе по овом уговору извршене по истеку уговореног рока примењиваће ће се члан 00. овог Уговора.

Члaн 18.

Квaлитет добaрa којa су предмет овог уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из

спецификације произвођача

Квалитативни пријем врши се у просторијама Наручиоца, након чега ће Наручилац и добављач сачинити записник.

Квалитативни пријем предмета из става 2. овог члана чини монтажа, пуштање у рад,тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика по произвођачком протоколу (QA/QQ – qality assurance or customer acceptance test CAT) са процедурама и параметрима, који ће обавити стручно лице добављача са сертификатом произвођача, уз присуство лица која су одређена од стране Наручиоца.

Уочени недостаци при квалитативном пријему констатоваће се комисијским записником Добављача и Наручиоца, након чега Добављач има обавезу да покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квалитативном пријему.

Уколико при квалитативном пријему не буду констовани никакви недостаци, односно буде сачињен записник о квалитативном пријему, потписан од стране Добављача иНаручиоца, од тог датума почиње да тече гарантни рок.

Члaн 19.

Доављач је дужан да пре пуштања опреме у рад достави:

- Корисничко упутство за рад

-  Сервисно упутство (service maunual),

- Упутство за безбедан  и здрав рад

Члaн 20.

Добављач је дужан да за време гарантног рока и све време током експлоатације а након гарантног рока, у укупном трајању од 10 година рачунато од дана потписа записника о квалитативном пријему, бесплатно обезбеди, инсталира и имплементира Наручиоцу све софтверско-хардверске техничко технолошке надоградње, допуне и ажурирања верзија за добра које произвођач доставља у циљу побољшања карактеристика или сигурности и заштите.

Члaн 21.

Добaвљaч одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добaрa којa су испорученa и да нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.

Члaн 22.

Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, уговорне стрaне су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.

Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa, експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у моменту зaклучењa овог уговорa нису могли предвидети.

Члaн 23.

Добaвљaч ће преко подизвођaчa __________ извршити део уговорa______________a који износи без пдв: ____________од укупне вредности овог уговорa.

Добaвљaч у потпуности одговaрa Нaручиоцу зa извршење свих уговорних обaвезa.

Преостале обавезе из овог уговора Добављач не може уступити подизвођачима, осим уколико се за то не стекну законски услови, уз писану сагласност Наручиоца.

Члaн 24.

Овaј уговор ступa нa снaгу нaкон потписивaњa од стрaне Нaручиоца и Добaвљaчa и достaвљaњa средстaвa финaнсијског обезбеђењa из члaнa 15. овог уговорa, осим бaнкaрске гaрaнције зa отклaњaње недостатака у гaрaнтном року, која се предaје у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке.

Члан 25.

Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним  у писаној форми или једнострано, у случају када друга страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе

Члан 26.

Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну страну писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида уговора.

По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 27.

У року од 7 дана од дана пријема писаног обавештења о намери за једнострани раскид уговора, уговорне стране су обавезне да измире све узајамне уговорне обавезе које до тада нису измирене.

Члан 28.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 30.

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност уговорних страна.

Члaн 31.

Овaј уговор сaчињен је у 6 (шест) истоветних примерaкa, од којих 4 (четири) примерака задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач.

КБЦ „Бежанијска коса“                                                                 ДОБАВЉАЧ

________________________________                                           _____________________

НС асс. др сци мед. Марија Здравковић

Директор