

Број: 557/5-2

Датум: 08.02.2019.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – Хируршки шавни материјал, по партијама, ЈН ОП 6Д/19

Измена и допуна конкурсне документације се односи на:

**СПЕЦИФИКАЦИЈУ ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА И ТО :**

- **на страни 24** - у партији 2 мењају се ставке 6 и 8 у делу који се односи на дужину игле, тако да партија 2 сада гласи:

**Партија 2 - ХИРУРШКИ КОНАЦ ЗА ВАСКУЛАРНЕ АНСАТОМОЗЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне Кол. по јед. мере**  **(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 3/8 kruga, taper, dupla igla, legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy), debljina konca 6/0, dužina igle 9-11mm, dužina konca 90mm | 72 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 3/8 kruga, taper, dupla igla legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy) debljina konca 7/0, dužina igle 8 do 10mm, dužina konca 75mm | 72 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 3/8 kruga, taper, dupla igla , legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy), debljina konca 5/0, dužina igle 11 do 13mm, dužina konca 90mm | 252 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 1/2 kruga, taper, dupla igla, legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy), debljina konca 5/0, dužina igle 11 do 13mm, dužina konca 75mm | 144 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 1/2 kruga, dupla igla, taper, legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy) ili ogovarajući, debljina konca 3/0, dužina igle 26mm, dužina konca 120mm | 108 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 6.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 3/8 kruga, taper, debljina konca 3/0, dužina igle 22mm, legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy), dužina konca 90mm | 108 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 7.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 1/2 kruga, dupla igla, taper, konca 4/0, dužina igle 26mm, dužina konca 90mm | 108 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 8.* | Polypropilen sa polyethilenom igla okrugla 3/8 kruga, dupla igla, legura tipa 455 (Surgalloy ili Ethalloy),taper, debljina konca 4/0, dužina igle 22mm, dužina konca 90mm | 108 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | | |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **на страни 31** - у партији 11 мења се ставкa 3, у делу који се односи на дужину игле, тако да партија 11 сада гласи:

**Партија 11 - КОНАЦ ХИРУРШКИ НЕРЕСОРПТИВНИ СИНТЕТИЧКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назив** | **Оквирне кол. по јед. мере**  **(ком.)** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
|
| *Ставка 1.* | Konac hiruški neresorptivni sintetički najlon monofilament debljina igle 2/0, dužina igle 35-40mm, dužina konca 75, tip igle 3/8 oštra | 7.320 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | Konac hiruški neresorptivni sintetički najlon monofilament debljina igle 3/0, dužina igle 25-30mm, dužina konca 75, tip igle 3/8 oštra | 6.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | Konac hiruški neresorptivni sintetički najlon monofilament debljina igle 4/0, dužina igle 19mm, dužina konca 75, tip igle 3/8 oštra | 540 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | Konac hiruški neresorptivni sintetički najlon monofilament debljina igle 5/0, dužina igle 19mm, dužina konca 75, tip igle 3/8 oštra | 240 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | | |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 2Д/19