

Број: 839/5-2

Датум: 15.03.2019.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – Санитетски и други потрошни материјал

за период до годину дана по партијама ЈН ОП 11Д/19

Измена и допуна конкурсне документације се односи на:

- **на страни 7** – у оквиру табеле која се односи на предмет јавне набавке, мења се процењена вредност код партије 101 и партије 102, тако да сада гласи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Партија 102 | Инструмент за отворену хирургију | 1.081.150,00 |
| Партија 103 | Инструмент за биполарно лигирање крвних судова | 608.000,00 |

**-на страни 8** - техничка спецификација, мења се јединица мере за ставку 2 из партије 3, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 3*** | ***Фластери на платну*** | | |
| *Ставка 1.* | Flaster na platnu hipoalergijski 5cm X 5m, u boji kože na plastičnom koturu, nazubljenih ivica radi lakšeg kidanja. Sila lepljenja 15-20 N/25mm, masa min 195 g/m2 | м | 100.000 |
| *Ставка 2.* | Flaster sa upijajućim jastučetom i jonima srebra, četvoroslojan (polietilen, viskoza za propuštanje eksudata, antibakterijski sa srebrom, superabsorbujuća vlakna za zadržavanje eksudata), dimenzija flastera 10cmX6cm | ком | 10.000 |

- **на страни 10** - техничка спецификација, брише се ставка 9. из партије 11, тако да партија 11 сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 11*** | ***Медицинска пластика*** | | |
| Ставка 1. | Kateter aspiracioni Ch 8-18,dužine min. 50cm, sa nastavkom levkastog oblika, funell tip ОБАВЕЗАН УЗОРАК! | ком. | 30.000 |
| Ставка 2. | Kateter rektalni Ch 26-30 | ком. | 6.000 |
| Ставка 3. | Kateter ur. Foley Ch 12-24, presvuceni silikonom mekse konzistencije, radi sprecavanja ostecenja tkiva | ком. | 10.000 |
| Ставка 4. | Dren abdominalni Ch 20-30 | ком. | 4.000 |
| Ставка 5. | Dren redon Ch 14-18 | ком. | 500 |
| Ставка 6. | Slavine trokrake sa nastavkom 10cm | ком. | 4.000 |
| Ставка 7. | Slavine trokrake bez nastavka | ком. | 10.000 |
| Ставка 8. | Redon boca 400ml (500ml) sa mogućnošću podešavanja vakuuma, i sa konekcijom tube na konektor drena ch 6-18, i početnim vakum od 112mbar. | ком. | 1.500 |

**на страни 12** - техничка спецификација, мењају се ставке 1 и 2 у партији 28, тако да партија 28 сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 28*** | ***Завој гипсани*** | | |
| *Ставка 1.* | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za duze nošenje, kod imobilizacija koje zahtevaju korekcije gipsa uz zadržavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije, kod imobilizacija kod kojih se zbog potencialnog posmatranja rane prave otvori na gipsu uz zadrzavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 15cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa ( sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti perforirani štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 1%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | ком. | 600 |
| *Ставка 2.* | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za duze nošenje, kod imobilizacija koje zahtevaju korekcije gipsa uz zadržavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije, kod imobilizacija kod kojih se zbog potencialnog posmatranja rane prave otvori na gipsu uz zadrzavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 20cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti perforirani štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 1%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | ком. | 600 |
| *Ставка 3.* | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za kraće nošenje, za privremene gipseve i za prelazna rešenja do definitivne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 15cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 10%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | ком. | 2.000 |
| *Ставка 4.* | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za kraće nošenje, za privremene gipseve i za prelazna rešenja do definitivne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 20cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 10%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | ком. | 3.000 |

и техничка спецификација за партију 30 ставка 1 и 2 тако да партија 30 гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 30*** | ***Медицинска средства за узорковање*** | | |
| *Ставка 1.* | Komplet za bris sterilni (transparentan, sterilisan gama zracima) | ком. | 15.000 |
| *Ставка 2.* | Posuda za urin a 75--100ml sterilna (transparentan, sterilisan gama zracima) | ком. | 60.000 |

**-на страни 15** - техничка спецификација, мења се ставка јединица мере за ставке 1 и 2 из партије 1163, тако да партија 63 сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 63*** | ***Фластер од полиестера*** | | |
| *Ставка 1.* | Flaster od Rayon poliestera, sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, hipoalergijski, širine 5cm | м. | 54.840 |
| *Ставка 2.* | Flaster za fiksiranje na mekoj netkanoj osnovi, sa poprečnim perforacijama na 5 cm bez zaštitnog papira hipoalergijski, širine 5cm | м. | 1.820 |

**-на страни 16** - техничка спецификација, брише се ставка 5. из партије 70, тако да партија 70 сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 70*** | ***Маскe за кисеоник*** | | |
| *Ставка 1.* | Maska za kiseonik za odrasle | ком. | 5.000 |
| *Ставка 2.* | Maska za kiseonik sa povećanom konc O2 za odrasle | ком. | 5.000 |
| *Ставка 3.* | Nazalni oksig. set | ком. | 6.000 |
| *Ставка 4.* | Maska za inhalaciju sa nebulizatorom za odrasle | ком. | 6.000 |

**-на страни 18** - техничка спецификација, мења се ставка 1. из партије 100, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 100*** | ***Endobag за лапароскопију*** | | |
| *Ставка 1.* | Endoskopska kesica za jednokratnu upotrebu za uzimanje uzorka dužine ne manje od 20,5cm²,promera ne manje od 7,5cmx15cm.(zapremina endobaga ne manja od 200ml ) | ком. | 35 |

- **на страни 18** - техничка спецификација, брише се ставка 4. у партији 101, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 109*** | ***Маказе за ендоскопску хирургију*** | | |
| *Ставка 1.* | Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 36cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione | ком. | 23 |
| *Ставка 2.* | Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 23cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione | ком. | 7 |
| *Ставка 3.* | Hook Harmonic скалпел Ultracisione 5mm | ком. | 13 |

- **на страни 18** - техничка спецификација, додаје се ставка 3. у партији 102, тако да сада партија 102 гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 102*** | ***Инструмент за отворену хирургију*** | | |
| *Ставка 1.* | Instrument za specijalno bipolarno ligiranje sa zakrivljenim čeljustima, dužine 18cm, za otvorenu hirurgiju | ком. | 12 |
| *Ставка 2.* | Instrument za specijalno bipolarno ligiranje krvnih sudova promerai 7mm, sa nožem, sa zakrivljenim celjustima  oblozenim nano cesticama protiv prijanjanja tkiva. Oblik makaze, dužina instrumenta 21cm, za otvorene procedure, prozivod je kompatibilan sa VLLS10 i VLFT10 generatorima | ком. | 3 |
| *Ставка 3.* | Sterilni samolepljivi čistač elektrohiruških jedinic, detektibilan pod x zracima | ком. | 200 |

**- на страни 24-25** тачка **3.3.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови** мења се. тако да гласи:

**3.3.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови**

**-** да понуде понуђача испуњавају техничке карактеристике/спецификације из конкурсне документације за све партије;

- да поседује овлашћење произвођача или носиоца регистрације добара које нуди за учествовање у предметној јавној набавци са потврдом да ће понуђена добра бити на располагању за време трајања оквирног споразума (***за све партије***);

- да су Прегледне рукавице ***из партије 1 (ставке 1, 2 и 4)*** у складу са директивом 93/42/ЕЕC или одговарајућом, директивом 89/686/ЕЕC или одговарајућом и у складу са АSТМ F 1671 или одговарајуће;

- да су Прегледне рукавице ***из партије 1 (ставка 2)*** у складу са АSТМ D 6978 или одговарајуће;

- да су Прегледне рукавице ***из партије 1 (ставкe 2, 3 и 4)*** у складу са Правилником о личној заштитној опреми;

- да испуњава стандард ISO-9626 стандард или одговарајући за игле ***из партије 9*** ***(ставке 12, 13 и 14***);

- моћ упијања пелена за одрасле треба да буде у складу са стандардом ISO 11948-1 (Rothwell метода) ***из партије 17***;

- да је алкохол (70%) ***из партије 22*** израђен од сировине фармацеутског квалитета - алкохол 96% Ph Eur;

- да је хидроген (3%) ***из партије 23*** израђен од сировине фармацеутског квалитета - водоник пероксид 30% Ph Eur;

- да поседује сертификат произвођача – ЦЕ ознака произвођача и да испуњава стандарде ISO-9001 и ISO-13485 за завојни материјал ***из партије 27 (ставкe 1 и 2)***;

- да је хирушки мантил ***(партија 41)***, хирушки сет ***(партија 64)*** и сет за ортопедију ***(партија 65)*** у складу са EN 13795 или одговарајуће.

**- на страни 22 и 23 –** тачка **3.4.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови у делу доказ тачка 1.2 узорци за партијебрише се узорци за партију 19** тако да гласи:

**Доказ:**

1.2. узорци за партије:

**- *1, 2, 3,4,5,6,7,9,12,13,14,15, 21,27,28,29,31,32,41,51,55,56,57,58,71,72,81,84,85,91 и 129***

***- 11 (за ставку 1 из спецификације добара)***

-**на страни 26** доказ о испуњености додатних услова тачке 3,4,5,6 и 7 мењају се и гласе:

3. Declaration of conformity да је у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом за партију 1 (ставке 1, 2 и 4);

4. Declaration of conformity да је у складу са директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом за партију 1 (ставке 1, 2 и 4);

5. Извештај о тестирању у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће за партију 1 (ставке 1, 2 и 4);

6. Извештај о тестирању у складу са ASTM D 6978 или одговарајуће за партију 1 (ставкa 2);

7. Копија сертификата SATRA за партију 1 (ставкe 1, 2 и 4);

**- на страни 56 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** мења се јединица мере за ставку 2. из партије 3, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| **Партија 3** | **Фластери на платну** | | |  |  |  |  |  |
| Ставка 1. | Flaster na platnu hipoalergijski 5cm X 5m, u boji kože na plastičnom koturu, nazubljenih ivica radi lakšeg kidanja. Sila lepljenja 15-20 N/25mm, masa min 195 g/m2 | м | 100.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 2. | Flaster sa upijajućim jastučetom i jonima srebra, četvoroslojan (polietilen, viskoza za propuštanje eksudata, antibakterijski sa srebrom, superabsorbujuća vlakna za zadržavanje eksudata), dimenzija flastera 10cmX6cm | ком | 10.000 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | | | | |  |  |  |  |

Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**- на страни 58 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** брише се ставка 9. у партији 11, тако да партија 11 сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| **Партија 11** | | **Медицинска пластика** | | |  |  |  |  |  |
| Ставка 1. | | Kateter aspiracioni Ch 8-18,dužine min. 50cm, sa nastavkom levkastog oblika, funell tip ОБАВЕЗАН УЗОРАК! | ком. | 30.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 2. | | Kateter rektalni Ch 26-30 | ком. | 6.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 3. | | Kateter ur. Foley Ch 12-24, presvuceni silikonom mekse konzistencije, radi sprecavanja ostecenja tkiva | ком. | 10.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 4. | | Dren abdominalni Ch 20-30 | ком. | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 5. | | Dren redon Ch 14-18 | ком. | 500 |  |  |  |  |  |
| Ставка 6. | | Slavine trokrake sa nastavkom 10cm | ком. | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 7. | | Slavine trokrake bez nastavka | ком. | 10.000 |  |  |  |  |  |
| Ставка 8. | | Redon boca 400ml (500ml) sa mogućnošću podešavanja vakuuma, i sa konekcijom tube na konektor drena ch 6-18, i početnim vakum od 112mbar. | ком. | 1.500 |  |  |  |  |  |
|  | | УКУПНО | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**- на страни 62 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** мењају се ставке 1 и 2 . у партији 28, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 28*** | |  | ***Завој гипсани*** | | |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za duze nošenje, kod imobilizacija koje zahtevaju korekcije gipsa uz zadržavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije, kod imobilizacija kod kojih se zbog potencialnog posmatranja rane prave otvori na gipsu uz zadrzavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 15cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa ( sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti perforirani štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 1%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | | ком | 600 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za duze nošenje, kod imobilizacija koje zahtevaju korekcije gipsa uz zadržavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije, kod imobilizacija kod kojih se zbog potencialnog posmatranja rane prave otvori na gipsu uz zadrzavanje čvrstoće prvobitne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 20cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti perforirani štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 1%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | | ком | 600 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za kraće nošenje, za privremene gipseve i za prelazna rešenja do definitivne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 15cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 10%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | | ком | 2.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | | Zavoj gipsani kod imobilizacija indikovanih za kraće nošenje, za privremene gipseve i za prelazna rešenja do definitivne imobilizacije (92% prirodnog medicinskog gipsa) dimenzija 20cmx3m, min 17-nitna strukturna vlakna gaze koja se ne osipa (sa porubljenim ivicama) i sa ravnomerno nanetim gipsom celom dužinom, sadržaj gipsane mase min 450g/m², cevasti štapić na koji je namotan gips koji ne ispada i ne puca tokom potapanja, gubitak gipsa u toku rada ne veći od 10%, početno vreme vezivanja do 5 minuta, vereme aktivacije do 5s ***ОБАВЕЗАН УЗОРАК!*** | | ком | 3.000 |  |  |  |  |  |
|  | |  | УКУПНО | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

**- на страни 63 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** мењају се се ставке 1 и 2 у партији 30, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | **Назив добара** | | | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 30*** | ***Медицинска средства за узорковање*** | | | |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | Komplet za bris sterilni (transparentan, sterilisan gama zracima) | | | ком. | 15.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | Posuda za urin a 75--100ml sterilna (transparentna, sterilisana gama zracima) | | | ком. | 60.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | | УКУПНО | | | |  |  |  |  |
|  | | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**- на страни 69 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** мења се јединица мере за ставке 1 и 2 у партији 63, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 63*** | | ***Фластер од полиестера*** | |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Flaster od Rayon poliestera, sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, hipoalergijski, širine 5cm | м. | 54.840 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | | Flaster za fiksiranje na mekoj netkanoj osnovi, sa poprečnim perforacijama na 5 cm bez zaštitnog papira hipoalergijski, širine 5cm | м. | 1.820 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | | | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**- на страни 70 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** брише се ставка 5. у партији 70, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 70*** | | ***Маскe за кисеоник*** | | | |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Maska za kiseonik za odrasle | | ком. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | | Maska za kiseonik sa povećanom konc O2 za odrasle | | ком. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | | Nazalni oksig. set | | ком. | 6.000 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 4.* | | Maska za inhalaciju sa nebulizatorom za odrasle | | ком. | 6.000 |  |  |  |  |  |
|  | |  | УКУПНО | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

**- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** мења се се ставка 1. у партији 100, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 100*** | | ***Endobag за лапароскопију*** | |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Endoskopska kesica za jednokratnu upotrebu za uzimanje uzorka dužine ne manje od 20, 5cm2, promera ne manje od 7,5cmx15cm.(zapremina endobaga ne manja od 200ml ) | ком. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** брише се ставка 4. у партији 101, тако да сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 101*** | | ***Маказе за ендоскопску хирургију*** | | |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 36cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione | ком. | 23 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | | Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 23cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione | ком. | 7 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | | Hook Harmonic скалпел Ultracisione 5mm | ком. | 13 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | | | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

**- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,** додаје се ставка 3. у партији 102, тако да сада партија 102 гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партије** | | **Назив добара** | **jeдин. мере** | **Оквирне кол. по јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| ***Партија 102*** | | ***Инструмент за отворену хирургију*** | | |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1.* | | Instrument za specijalno bipolarno ligiranje sa zakrivljenim čeljustima, dužine 18cm, za otvorenu hirurgiju | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | | Instrument za specijalno bipolarno ligiranje krvnih sudova promerai 7mm, sa nožem, sa zakrivljenim celjustima  oblozenim nano cesticama protiv prijanjanja tkiva. Oblik makaze, dužina instrumenta 21cm, za otvorene procedure, prozivod je kompatibilan sa VLLS10 i VLFT10 generatorima | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| *Ставка 3.* | | Sterilni samolepljivi čistač elektrohiruških jedinic, detektibilan pod x zracima | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | | УКУПНО | | | |  |  |  |  |
|  | Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис овлашћеног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

- Измена ће обухватити и исправку појединих техничких грешака.

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 11Д/19.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 11Д/1\*