

 Број: 4207/5-1

 Датум:11.07.2019.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара –**Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију**, ЈН ОП 24Д/19

Измена и допуна конкурсне документације се односи на процењену вредност за партију 8 и димензије стерилне заштите

- **на страни 5** –тачка 2.2 мења се и гласи

2.2. Јавна набавка је обликована у 57 партија:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **НАЗИВ ПАРТИЈЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА** | **Процењена вредност без пдв-а** |
| 1 | Elektroda za privremeni pejsmejker sa uvođačem koja ima sterilnu navlaku  | **650.000,00** |
| 2 | Žičani vodič dužine 150 cm, 0.035”, Ј-vrh | **1.660.000,00** |
| 3 | Hidrofilni žičani vodič dužine 150 cm ili 180 cm, 0.035”, Ј-vrh | **375.000,00** |
| 4 | Dijagnostički kateteri različitih krivina i promera  | **3.040.000,00** |
| 5 | Dijagnostički kateter za transradijalni pristup 5 i 6 F. | **630.000,00** |
| 6 | Vodič kateteri JUDKINS - levi različitih krivina | **594.000,00** |
| 7 | Vodič kateteri JUDKINS - desni različitih krivina | **1.732.500,00** |
| 8 | Vodič kateteri EBU-levi 100 cm dužine  |  **3.234.000,00** |
| 9 | Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju | **152.000,00** |
| 10 | Potrošni materijal za angiografske procedure  | **1.485.000,00** |
| 11 | Indeflator u setu-komplet | **1.831.500,00** |
| 12 | Set za perikardnu punkciju | **297.000,00** |
| 13 | Vodič kateteri za transradijalni pristup | **650.000,00** |
| 14 | Set za transradijalni pristup dužine 7 i 10 cm,  | **3.200.000,00** |
| 15 | Kateter za vizuelizaciju koronarnih arterija na principu optičke koherentne tomografije | **4.900.000,00** |
| 16 | Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije  | **1.430.000,00** |
| 17 | Opticka FFR žice za merenje protoka , pritiska i temperature u koronarnim arterijama ,izrađene od nerđajućeg čelika sa nitinolskim jezgrom sa radiopaknim vrhom 3,5cm i hidrofilnim premazom  | **4.000.000,00** |
| 18 | Žice za merenje protoka , pritiska i temperature u koronarnim arterijama (FFR) | **4.000.000,00** |
| 19 | Žicani vodič dužine 260cm , 0.035”, Ј-vrh | **9.900,00** |
| 20 | Vodič kateter hockey stick, i MP razlicitih precnika | **225.000,00** |
| 21 | Pig tail kateter | **52.800,00** |
| 22 | Dijagnosticki kateteri - Amplatz levi i desni različitih promera I krivina | **52.800,00** |
| 23 | Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa poveskom i udlagom. | **986.000,00** |
| 24 | Kateter omča za vađenje stranih tela iz koronarnih arterija | **84.000,00** |
| 25 | Kateter omča za vađenje stranih tela | **80.000,00** |
| 26 | Zaštitna prekrivka za PES 75x38cm maksimalne rastegljivosti 75cmi 25cm | **531.250,00** |
| 27 | jednokratna sterilna zaštita dimenzije 95х115 sa lepljivom trakom za fiksiranje | **531.250,00** |
| 28 | Set za hitne intervencije | **399.000,00** |
| 29 | Set za pejsmejkera | **380.000,00** |
| 30 | Nesterilna prekrivka za dijagnostički sto, ultraupijajuća, min. 101x220 | **37.837,00** |
| 31 | Vodič kateter za arteriju mamariju | **90.000,00** |
| 32 | Swan Ganz kateter 7Fr trolumenski, termodilucioni sa odgovarajućom uvodnicom i setom za merenje minutnog volumena | **90.000,00** |
| 33 | POTROŠNI MATERIJAL ZA PUMPU AVANTA MEDRAD |  |
|  | Špric infuzioni set MPAT | **880.200,00** |
|  | Infuzioni set - SPAT | **3.665.200,00** |
|  | Sterilna navlaka za ručni upravljač | **506.600,00** |
|  | Ručni upravljač HC | **49.800,00** |
| 34 | Set za renalnu denervaciju  | **4.060.000,00** |
| 35 | Koronarna žica vodič 0,011/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA,  | **139.500,00** |
| 36 | Koronarna žica vodič 0,012/0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA,  | **139.500,00** |
| 37 | Koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, I subtotalnim okluzijama | **1.725.000,00** |
| 38 | Koronarna žica vodič 0.014'', sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama, I subtotalnim okluzijama | **1.500.000,00** |
| 39 | Koronarna žica vodič 0.014 inča OD NERDJAJUCEG CELIKA SA VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, za standardne procedure | **1.125.000,00** |
| 40 | Koronarni žičani vodič 0.014 inča OD NERDJAJUCEG CELIKA SA VRHOM OD PLATINE , vidljivost vrha 4cm, jačina vrha 0,7g, IZRADJEN IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, za ekstra podršku za plasiranje u ekstremnim uslovima | **230.000,00** |
| 41 | Koronarna žica vodič 0.010''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, dužine 330cm, 3gr vrh, 3cm vidljivost vrha, hidrofilna | **34.500,00** |
| 42 | Koronarna žica vodič 0.014''OD NERDJAJUCEG CELIKA SA VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, za CTO  | **104.000,00** |
| 43 | Koronarna žica vodič 0.014 inča OD NERDJAJUCEG CELIKA SA VRHOM OD PLATINE, IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove I lezije sa visokim stepenom stenoze, odličnim odzivom vrha i podrškom | **4.507.950,00** |
| 44 | Koronarni žičani vodič 0.014, nitinolski, sa lakom do intermedijarnom podrškom i tvrdoćom vrha0.6;0.7 i 0.8gr.,distalno od DURASTEEL-a zlatni marker na 4.5cm odvrha,presvučen TURBOCOAT polimerom | **1.575.000,00** |
| 45 | Koronarni žičani vodič sa Duo-Core jezgrom od nitinola i čelika, dijametra 0.014", dužine 180 cm sa mogućnošću ekstenzije od 150 cmza PTCA- FLOPI, meki vrh (hidrofilni distalno) nikl titanijum sa PTFE omotačem, 0.6gr; 1.0gr i 3.6gr | **1.495.000,00** |
| 46 | Radijalni UVODNIK SA DILATATOROM set | **4.773.600,00** |
| 47 | Aspiracioni kateteri za tretman plućne embolije, promeri od 6-8F, dužine od 85-135cm, aspiracione cevi, nesterilni potrošni materijal | **1.000.000,00** |
| 48 | Separator za tretman plućne embolije | **110.000,00** |
| 49 | Diagnostic Catheters/TRA - Radijalni dijagnostički kateteri - Transradijalni oblici, | **255.000,00** |
| 50 | Glidesheath Slende – Transkardijalni uvodnik | **333.000,00** |
| 51 | Transfemoralni uvodnici 5, 6, 7, 8F različitih dužina (najmanje dve dužine) | **27.500,00** |
| 52 | Kateterizacija pack  | **165.900,00** |
| 53 | CV pack  | **96.600,00** |
| 54 | Kateter vodič - sistem 5 u 6, unutrašnji dijametar 0,071 inča, "Mother in child" | **96.000,00** |
| 55 | Traka za kompresiju radijalne arterije | **54.000,00** |
| 56 | Gudzilla exstension guide catheter – Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku | **220.000,00** |
| 57 | Set za angiografiju | **600.000,00** |

### на страни 6-7 –тачка 3.1. *Tехничка спецификација* за партију 10,11,27 и 57 мења се и гласи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Set za angiografske procedure (manifold, Control špric od 20ml za kontrast, PVC nastavci do 100 cm/2 komada/, 1 kom armirana linija za davanje fluida sa velikim unutrašnjim lumenom) | kom | 270 |
| 11 | Indeflator u setu-komplet, spric za dilataciju sa manometrom od 35 atm(sa visokim pritiskom)+Rxspric | kom | 370 |
| 27 | Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 95х115 sa lepljivom trakom za fiksiranje, izrađena od polietilena, pravilno namotana, tako da omogućava lako postavljanje, IS fabrički 56gr/m2, PP 30gr/m2, laminirani PE 25m | kom | 2.125 |
| 57 | Set za angiografijuPrekrivka za sto dimenzije 140x150cm x 1kom.; univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm x1kom; sterilni mantil za jednokratnu upotrebu (2x XL, 1xL) x3kom; sterilna pokrivka za staklo 90x170cmn x1kom; sterilna prekrivka za glavu aparata 90x90cm x1kom; gaza 10x10, 4sloja ili više x20kom; sunđer za jod x 2kom; skalpel br. 11 x1kom; posuda 500ml. x1kom ; četvrtasta posuda – tray x1kom;uvodnik 6F sa žicom vodičem, radijalni x1kom; žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm, J krivine vrha x1kom; Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima x1kom; tubing 100cm x2kom; špric za kontrast, 20ml, sa navojem x1kom; sigurnosna igla za punkcije i retrakcije iz krvnog suda pacijenta x1kom; ( ПОЈЕДИНАЧНО СТЕРИЛНО УПАКОВАНО) | kom | 50 |

**на странaма 42** **– 51** –Спецификација добра за партијe 10,11,27 i 57 мења се и гласи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. број | **Партија 10-**  **Set za angiografske procedure** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ | Прозвођач/ комерцијални назив производа |
| 1 | Set za angiografske procedure (manifold, Control špric od 20ml za kontrast, PVC nastavci do 100 cm/2 komada/, 1 kom armirana linija za davanje fluida sa velikim unutrašnjim lumenom) | kom | 270 |   |   |   |   |   |   |
| Р. број | **Партија 11-** **Indeflator u setu-komplet** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ |  |  |
| 1 | Indeflator u setu-komplet, spric za dilataciju sa manometrom od 35 atm (sa visokim pritiskom) + Rxspric | kom | 270 |   |   |   |   |  |  |
| Р. број | **Партија 27-** **Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 13x235****sa lepljivom trakom za fiksiranje** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ | Прозвођач/ комерцијални назив производа |
| 1 | Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 95х115 sa lepljivom trakom za fiksiranje, izrađena od polietilena, pravilno namotana, tako da omogućava lako postavljanje, IS fabrički 56gr/m2, PP 30gr/m2, laminirani PE 25mikrona | kom | 2.125 |   |   |   |   |   |   |
| Р. број | **Партија 57-**  **Set za angiografiju** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ | Прозвођач/ комерцијални назив производа |
| 1 | Set za angiografiju koji se sastoji:Prekrivka za sto dimenzije 140x150cm x 1kom.; univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm x1kom; sterilni mantil za jednokratnu upotrebu (2x XL, 1xL) x3kom; sterilna pokrivka za staklo 90x170cmn x1kom; sterilna prekrivka za glavu aparata 90x90cm x1kom; gaza 10x10, 4sloja ili više x20kom; sunđer za jod x 2kom; skalpel br. 11 x1kom; posuda 500ml. x1kom ; četvrtasta posuda – tray x1kom;uvodnik 6F sa žicom vodičem, radijalni x1kom; žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm, J krivine vrha x1kom; Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima x1kom; tubing 100cm x2kom; špric za kontrast, 20ml, sa navojem x1kom; sigurnosna igla za punkcije i retrakcije iz krvnog suda pacijenta x1kom; (ПОЈЕДИНАЧНО СТЕРИЛНО УПАКОВАНО) | kom | 50 |   |   |   |   |   |   |

У складу са извршеним изменама Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације.

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 ЈН ОП 24Д/19