

Број: 4207/5а-2

Датум:17.07.2019.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара –**Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију**, ЈН ОП 24Д/19

Измена и допуна конкурсне документације се односи

### на страни 6-7 –тачка 3.1. *Tехничка спецификација* за партију 11 и 27 мења се и гласи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Indeflator u setu-komplet, spric za dilataciju sa manometrom od 35 atm(sa visokim pritiskom) | kom | 370 |
| 27 | Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 95х115 četvrtasta sa lepljivom trakom za fiksiranje, izrađena od polietilena, pravilno namotana, tako da omogućava lako postavljanje, IS fabrički 56gr/m2, PP 30gr/m2, laminirani PE 25m | kom | 2.125 |

**на странaма 42** **– 51** –Спецификација добра за партијe 11 и 27 мења се и гласи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. број | **Партија 11-** **Indeflator u setu-komplet** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ |  |  |
| 1 | Indeflator u setu-komplet, spric za dilataciju sa manometrom od 35 atm (sa visokim pritiskom) | kom | 270 |  |  |  |  |  |  |
| Р. број | **Партија 27-** **Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 13x235**  **sa lepljivom trakom za fiksiranje** | Јединица мере | Oквирне количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупан износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ | Прозвођач/ комерцијални назив производа |
| 1 | Jednokratna sterilna zaštita dimenzija 95х115 četvrtasta sa lepljivom trakom za fiksiranje, izrađena od polietilena, pravilno namotana, tako da omogućava lako postavljanje, IS fabrički 56gr/m2, PP 30gr/m2, laminirani PE 25mikrona | kom | 2.125 |  |  |  |  |  |  |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 24Д/19