Број:10128/5-1

Датум: 19.12.2019.године

На основу члaна 63.Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара- Течни хелијум и боце гасног хелијума за апарат магнет Siemens Avanto Dot,даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe jeтражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

Питање 1



**Одговор наручиоца:**

Прихвата се. Наручилац неће одбити понуду у којој се наводи да ће се Хелијум испоручити у судовима од 500Л, обзиром да у конкурсној документацији и није захтевана испорука у посебним судовима.

Питање 2



**Одговор наручиоца:**

Претакање није обухваћено конкурсном документацијом, наручилац има овлашћеног сервисера који ће вршити услугу претакања за опрему за коју се хелијум набавља.

ДH:

- порталу ЈН

- *site* наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 ЈН МВ 32Д/19