

Број: 9461/5-2

 Датум: 15.01.2020.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добра Ревизионе ендопротезе и потрошни по партијама за период до годину дана,, ЈН ОП 48Д/19

Измена конкурсне документације се односи на:

* на страни 35-41 - СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЈН ОП 48Д/19 – Ревизионе ендопротезе и потрошни по партијама за период до годину дана мења се и гласи:
* на страни 35 - 39

### XIII О**БРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА**

|  |
| --- |
| **Партија 1 - Ревизионе цементне тоталне ендопротезе кука** |
|  | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| *Ставка 1.*  | *Ревизионе цементне тоталне ендопротезе кука* Стем са коларом и три дужине моноблока за колар стема са завртњима, израђен од легура CoCr, са конусом врата 12/14, стем са врхом који се сужава и са дисталним центрилизером, у бар четири различите дужине стема и четири различите метафизне ширине стема |  10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1а.* | Ацетабуларна капа израђена од UHMWPE ултра високомолекуларног полиетилена, дебљине минимално од 6mm, доступна у расположивим дијаметрима 28 и 32mm, са 4 спацера од PMMA | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1б.* | Феморална глава израђена од легура CoCr, за конус 12/14, доступана у расположивим дијаметрима 28 и 32mm, са најмање пет различитих дужина врата | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1в.* | Моноблок са коларом стема са завртњима, у три дужине | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 1г.* | Дистални централизер | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА: Услужни инструметаријум за имплантацију ендопротезе и услужни сет ортопедских борера. Дневно лагеровање утрошеног ендопротетског материјала.**

 Датум: М.П. Потпис понуђача

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |
| --- |
| **Партија 2 - *Ревизионе безцементне тоталне ендопротезе кука, модуларне*** |
| **Ставке** | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| *Ставка 1.*  | Проксимални део израђен од легуре титанијума са конусом врата 12/14, у бар шест различитиха дужина | 2 ком |  |  |  |  |   |   |
| *Ставка 2.* | Дистални део, прав и закривљен, израђен од легуре титанијума, доступни у најманје 3 дужине и до 8 величина, са могућношћу дисталног закључавања, код већих дужина закривљеног стема | 2ком. |   |   |   |   |   |   |
| *Ставка 3.* | Ацетабуларна капа, безцементна, израђена од легуре титанијума, са више од три отвора за фиксацију коштаним завртњима, са механизмом реверзибилног закључабања и откључавања | 2 ком. |   |   |   |   |   |   |
| *Ставка 4.* | Уложак за безцементни ацетабулум, израђен од UHMWPE-ултра високомолекуларног полиетилена, расположиве величине унутрашњег дијаметра 28 и 32мм, расположив у спољашњим дијаметрима од 44-70мм. | 2 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 5.*  | Феморална глава израђена од легуре ЦоЦр, са конусом 12/14, доступних дијаметара 28 и 32мм, са најмање пет различитих дужина врата | 2 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 6.* | коштани завртанј дијаметра 6,5 мм, самонарезујући, за фиксацију ацетабуларне компоненте ендопротезе у дужини од 15-60мм. | 6 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |
| **НАПОМЕНА: Услужни инструметаријум за имплантацију ендопротезе и услужни сет ортопедских борера. Дневно лагеровање утрошеног ендопротетског материјала.** Датум: М.П. Потпис понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Партија 3 - Р*евизионе безцементне тоталне ендопротезе кука, моноблок***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ставке** | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| Ставка 1 | Ацетабуларна капа са више од 3 мултицентрично распоређена отвора за фиксацију завртњима, TiALV, Press-fit, дијаметра 44-72мм, 15 величина | 5 ком |  |  |  |  |   |   |
| Ставка 2 | Инсерт, стандардни или антилуксациони, UHMWPE, ослањајућа површина пречника 28 и 32 мм у зависности од величине феморалне главе. | 5 ком  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка 3 | Тапер стем, читовом површином прекривен Хидрокси апатит 155 микрона, од титанијума или легера титанијума, конус врата 12/14мм | 5 ком |  |  |  |  |  |  |
| Ставка 4 | Глава најмање 5 дужина, CoCr, dijametra 28 i 32 mm | 5 ком |  |  |  |  |  |  |
| Ставка 5 | Коштани завртањ, дијаметра 6,5мм различитих дужина | 10 ком |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА: Услужни инструметаријум за имплантацију ендопротезе и услужни сет ортопедских борера. Дневно лагеровање утрошеног ендопротетског материјала.**

 Датум: М.П. Потпис понуђача

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 **Партија 4 - *Антибиотски спејсери за кук и колено***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ставке** | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| *Ставка 1.* | Антибиотски спејсер за кук са Гентамицином доступан у три различите величине главе за три кратка стема и за три дуга стема | 7 ком. |  |  |  |  |   |   |
| *Ставка 2.* | Антибиотски спејсер за колено са Гентамицином доступан у три различите величине за феморалну и тибијалну компоненту | 7 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА: Услужни инструметаријум за имплантацију ендопротезе и услужни сет ортопедских борера. Дневно лагеровање утрошеног ендопротетског материјала.**

 Датум: М.П. Потпис понуђача

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Партија 5 - Коштани цемент са антибиотиком**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ставке** | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| *Ставка 1.* | Коштани цемент, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом. Високо вискозан.У коштаном цементу фабрички импрегнирани антибиотик широког спектра дејства. Предвиђен за припрему и мешање полимера и мономера у вакумском систему и апликовање уз помоћ шприца за коштани цемент. | 345 ком. |  |  |  |  |   |   |
| *Ставка 2.* | Коштани цемент, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом. Високо вискозан. У коштаном цементу фабрички импрегнирана два антибиотика широког спектра дејства. Стандардно упакован и у систему за мешање и апликовање. | 5 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |
|  Датум: М.П. Потпис понуђача *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 ЈН ОП 48Д/19