

Број: 10288/5-1

Датум: 10.01.2020.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добра остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину дана, ЈН ОП 49Д/19

Измена конкурсне документације се односи на:

- **на страни 8** –**3 техничка спецификација партија 12 мења се и гласи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Партија 12*** | ***Коштани цемент без антибиотика*** | |
| *Ставка 1.* | Коштани цемент стандардни, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом.Високо вискозан. Предвиђен за припрему и мешање у вакумском систему и апликовање уз помоћ шприца за коштани цемент. | 130 ком. |
| *Ставка 2.* | Коштани цемент стандардни, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом. Високо вискозан. У коштаном цементу фабррички импрегнирана два антибиотика широког спектра дејства. Стандардно упакован и у систему за мешање и апликовање | 5 ком. |

### на страни 47 - СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЈН ОП 49Д/19 – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину дана за партију 12 мења се и гласи:

**Партија 12 - Коштани цемент без антибиотика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ставке** | **Назив** | **Оквирне кол./Јед. мере** | **Једин. цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Бр. и датум решења АЛИМС-а** | **Прозвођач/ комерцијални назив производа** |
| *Ставка 1.* | Коштани цемент стандардни, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом.Високо вискозан. Предвиђен за припрему и мешање у вакумском систему и апликовање уз помоћ шприца за коштани цемент. | 130 ком. |  |  |  |  |  |  |
| *Ставка 2.* | Коштани цемент стандардни, стандардно паковање 40g. Стерилисан етилен оксидом. Високо вискозан. У коштаном цементу фабррички импрегнирана два антибиотика широког спектра дејства. Стандардно упакован и у систему за мешање и апликовање | 5 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | | |  |  |  |  | |

Место и датум МП Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 49Д/19