Број: 2399/5-1

 Датум: 27.02.2020.

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку- Уградња аутоматских врата ЈН ОП 1Р/20, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je 26.02.2020. тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду следећег питања:**

Na osnovu pregledane konkursne domentacije u vezi JN OP 1R/20 i uslova propisanih za nju imamo nekoliko pitanja:

Stav 3.3.4. Kadrovski kapacitet

zahtev Naručioca je da Ponuđač mora imati najmanje jednog izvršioca koji poseduje licencu za odgovornog izvođača građevinskih radova

obzirom da je u pitanju specifična Javna nabavka vezana za ugradnju kliznih automatskih vrata, molimo da proverite da li je neophodno da se poseduje ova licenca.

Stav 3.3.3 Tehnički kapacitet

zahtev Naručioca je da je potreban važeći atest domaće akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala u građevinarstvu

obzirom da su vrata koja ugrađujemo isključivo inostranog porekla da li je dovoljno priložiti odgovarajuće inostrane ateste, obzirom da nuđena oprema nije atestirana u domaćoj laboratoriji ?

Stav 3.3.2 Poslovni kapacitet

Naručilac traži da se priloži potpisan i overen obrazac Spisak izvedenih radova i potvrde Naručilaca o izvedenim radovima

da li je obrazac koji se traži na našem memorandumu i sa slobonom formom, ili ovaj obrazac može da se pronađe u Vašoj dokumentaciji ?

**Одговор Наручиоца**:

1. Комисија ја након накнадне провере утврдила да за уградњу клизних врата није неопходан одговорни извођач радова са лиценцом, те ће овај услов бити избрисан из конкурсне докуметнације.
2. За комисију ће бити прихватљиви инострани атести уколико се ради о вратима која су иностраног порекла.
3. Списак извдених радова на уградњи клизних врата треба да на меморандуму потпише понуђач, а потврду о изведеним радовима на уградњи клизних врата треба да потпише наручилац радова. У конкурсној докуметацији нису дати обрасци те их треба доставити у слободној форми али са обавезним елементима: назив наручиоца, назив извођача,врста радова,уговорена вредност, период извршења.

Комисија ће објавити измену конкурсне докуметације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Дн:

- порталу ЈН

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 ЈН ОП 1Р/20